Приложение 1

к решению Совета народных депутатов города Владимира

от  22.12.2006 г.       № 336

| Инвестиционная программа ОАО «Владимирские коммунальные системы» по теплоснабжению |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реконструкции тепловых сетей | Количество, м.п. | Сметная стоимость, т. руб. |  |
|  | 2007 год |  |  |  |
|  | Модернизация тепловых сетей |  |  |  |
| 25 | Котельная 217 кв. г. Владимир (от котельной до УТ 1,от УТ1 до УТ5 ) | 533 | 6396,0 |  |
| 26 | ТК 112 г. Владимир. (от УТ 6 на ул. Садовой до УТ-8 на ул. Офицерская) | 180 | 5400,0 |  |
| 27 | ТК 112 г. Владимир. (от ТК на ул. 9-Января до УТ-2 на ул. Садовой , до надземной т. сети на ул. Красноармейской) | 418 | 12540,0 |  |
| 28 | ТК 113 г. Владимир. (от ТК до д №1 и 3 по ул. 9-го Января ( с выносом т. сети из подвалов), до д №5, 5а по ул. Казарменной, д. 13, 15 ул. МОПР) | 434 | 5859,0 |  |
| 29 | ТК 113 - С.В. г. Владимир (от ТК до ж.д. по ул. Б.Нижегородской д. № 97 - 111 и №3 по ул. Погодина) | 1600 | 19200,0 |  |
| 30 | ТК 219/2 (от ТК 39 до ж.д. 43,41,39,37,37а по ул. Луначарского первый контур- 244 м, второй контур - 126 м) | 340 | 4420,0 |  |
| 31 | ТК 251 г. Владимир. (от УТ9 до УТ 29 ул. Труда ( через сквер),от д№ 20/10 до д. " 22 по ул. Лермонтова, 4,6,8,8а по ул. Труда, д9 по ул. Грибоедова ( 3-х трубная)) | 388 | 5554,0 |  |
| 32 | ТК 54 - лево г. Владимир (от УТ 40до УТ47 с вводами на дома) | 385 | 5209,1 |  |
| 33 | ТК 54 - лево г. Владимир (от УТ 12 до УТ40 с вводами на дома) | 488 | 6602,6 |  |
| 34 | ТК 547 г. Владимир (от ТК до УТ 12 , УТ 22 до д. 46, 46в, 46б Пр-т Строителей) | 323 | 8075,0 |  |
| 35 | ТК 569 г. Владимир (от ТК до д. №26 , 12/22 ул. Чайковского) | 110 | 1100,0 |  |
| 36 | ТК 640 г. Владимир ( теплосети от УТ 5а до надземной т. сети около ограждения фабрики муз инструментов) с вводами на дома № 42, 39 ул. Сакко и Ванцетти, д. № 3,6,2,4 ул. Зеленая, д. № 34, 32, 34а,27ул. Мира, 21 ул. Батурина, д.№ 16,1а , д/с №45 ул. Кирова ) | 1220 | 35380,0 |  |
| Итого: |  | 6419 | 115735,7 |  |
| ПСД |  |  | 3742,9 |  |
| Итого с ПСД: |  |  | 119478,6 |  |
| НДС 18% |  |  | 5403,1 |  |
| Всего с НДС: |  |  | 140984,75 |  |

/tmp/in/input.doc

Приложение 2

к решению Совета народных

депутатов города Владимира

от 22.12.2006 г. № 336

| ### Развитие тепловых сетей г. Владимира на 2007год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № ТУ | Нагрузка по ТУ (Гкал/час) | Объект | Особые условия подключения по техническим условиям | Протяженность. в м.п. в трассе | Сумма затрат (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2442 | 0,124 | Торговое здание по ул. Соколова-Соколенка, 4 | не обременен | 0 | 38,90 |
| 2 | 2443 | 0,331 | Переключение потребителей от котельных по ул. Гагарина 2и 6 по теплоснабжению | ТК 54л. От УТ33 ул. Комсомольская до УТ57 ул. Гагарина произвести реконструкцию с увеличением диаметра с Ду100 на ДУ 125 | 250 | 3349,07 |
| 3 | 2445, 2446 | 0,367 | Жилые вставки по ул. Горького между домами 63-61, 65-63 | ТК 649 .от УТ на ул. Строителей до д. 63 по ул. Горького проложить вновь на 2 вставки | 120 | 1734,19 |
| 4 | 2447 | 0,35 | Административное здание ул. Б.Нижегородская, 34-б | ТК 191-3 . От УТ 1 до УТ 12 произвести реконструкцию с увеличением диаметра до 2 Ду150. В бесканальном варианте | 154 | 2252,56 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | 2448-ю | 1,182 | 10-ти этажный 130 кв. ж.д. по Школьному проезду п. Юрьевец | кот. П. Юрьевец . От УТ 1 до УТ 14 с целью сбережения тепловой энергии произвести реконструкцию ветхой тепловой изоляции надземной т. сети на современную из скорлуп ППУ с герметичной оболочкой. | 130 | 2031,81 |
| 6 | 2449 | 0 | Жилая вставка между домами 21-23 ул. Лермонтова | ТК 251. Реконструкция теплосети с целью выноса из-под застройки жилой вставки по ул. Лермонтова | 140 | 2063,12 |
| 7 | 2451 | 0,14 | Кафе по ул. Мира | ТК 5 . Прокладка вновь т. сети для перспективного подключения парковой нагрузки по ул. Мира в т. ч. кафе | 250 | 3349,07 |
| 8 | 2386, 2385 | 1,068 | Пристройка к зданию музыкального училища и многоэтажного ж.д. ул. Разина | ТК112. Произвести реконструкцию тепловой сети от УТ 13 до УТ 96 с увеличением диаметра | 132 | 1993,77 |
| 9 | 2453 | 1,88 | Клубно-спортивный блок к школе №42 п. Юрьевец | кот. п. Юрьевец . от УТ 60 до УТ 67 с целью сбережения тепловой энергии произвести реконструкцию ветхой тепловой изоляции надземной т. сети на современную из скорлуп ППУ с герметичной оболочкой. | 154 | 2375,76 |
| 10 | 2454 | 0,3 | Подземная автостоянка на 40 автомашин ул. Горького, 36 | Вынос теплосети из зоны строительства гаражей Горького , 36 от УТ 29 до УТ 34 | 240 | 3416,26 |
| 11 | 2455 | 0,08 | Ж.д. по ул. Песочная, п. Коммунар | Вынос теплосети из зоны строительства ж.д. По ул. Песочной п. Коммунар | 100 | 1367,18 |
| 12 | 2456 | 0,47 | Дом торговли в районе ул. Горького-а/д Москва | ТК 804. Реконструкция теплосети от ТК до УТ 9 с увеличением диаметра с Ду150 до Ду200 | 90 | 1443,87 |
| 13 |  |  |  | Тоже от УТ11 до УТ 11а с увеличением диаметра с Ду 100 на Ду 125 | 90 | 1298,97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 |  |  | Павильон "Цветы" , ул. Безыменского уд. №17 | без обременения | 0 | 38,90 |
| 15 | 2459 | 0,64 | 5-ти этажный ж.д. Со встроенными помещениями , Варваринский проезд. г. Владимир | Вынос теплосети из под зоны строительства от | 122 | 1512,07 |
| 16 |  |  |  | Реконструкция теплосети попадающей в зону благоустройства строящегося дома | 154 | 1868,27 |
| 17 | 2460 | 2,112 | Спортивный комплекс с ж.д. по ул. Студенческой ( 4б-6а) | без обременения | 0 | 38,90 |
| 18 | 2461 | 0,05 | Офисное здание по ул. Михайловской ,9 | без обременения | 0 | 38,90 |
| 19 | 2475 | 0,157 | Областная станция переливания крови ул.Студенческая,5 | Реконструкция тепловой камеры и узла трубопроводов УТ 21 | 1 | 188,90 |
| 20 | 2465 | 2,55 | Группа ж.д. по ул. Дзержинского-Семашко-Федосеева | Строительство теплосети в микрорайон с переклад | 580 | 7990,34 |
| 21 | 2471 | 0,217 | Здание судебных приставов ул. Горького, 2а | без обременения | 0 | 38,90 |
| 22 | 2474 | 0,313 | Спортивно-оздоровительный центр с блоком магазинов и аптечным пунктом ул. Вокзальная, 3 | Реконструкция тепловой камеры до нормативных размеров в точке присоединения УТ6а. Замена тепловой изоляции на ППУ с герметичным защитным покрытием | 40 | 709,99 |
| 23 | 2476 | 0,108 | Здание торгового центра в районе д. № 2 по ул. Комиссарова | ТК 188 Реконструкция тепловой камеры УТ5 ( точке присоединения) | 1 | 188,90 |
| 24 | 2477 | 0,54 | 5-ти этажный ж.д. по ул. Жуковского | ТК 30 .Реконструкция теплосети от УТ 5 до УТ 11 ул. Жуковского | 99 | 1572,85 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25 | 2478 | 0,105 | Офисное здание по ул. 1-я Пионерская , 88-а | Реконструкция т. сети от УТ 13 до здания | 40 | 479,30 |
| 26 | 2479 | 0 | ул. Березина, 4 реконструкция | без обременения и увеличения нагрузки | 0 | 38,90 |
| 27 | 2382 | 0,82 | Онкологический диспансер (пристройка каньона) г. Владимир | ТК 238. Реконструкция теплосети с увеличением диаметра от УТ 48 о УТ49 | 165 | 2401,41 |
| 28 | 2480 | 0,41 | Ж.д. в квартале Мира-Горького-Сакко и Ванцетти ( М-4) | ТК 670 . Реконструкция теплосети от УТ 3 до УТ 8 и до УТ 8а | 176 | 2550,25 |
| 29 | 2482 | 1,15 | Бизнес центр по ул. Студеная Гора | Реконструкция тепловой камеры в точке присоединения УТ6 ул. Садовая |  | 38,90 |
| 30 | 2483 | 1,481 | Крытый дворец спорта с ледовой ареной парк 850-летие г. Владимира | ТК 255л. Произвести полную замену тепловой изоляции на участке тепловой сети от УТ 9 до УТ 11 | 154 | 2355,06 |
| 31 | 2484 | 0,513 | 99кв. Ж.д. ул. Горького по плану застройки квартала №17 | без обременения | 0 | 38,90 |
| 32 | 2375 | 0,35 | 27 кв. пристройка к ж.д. 8 ул. Университетская | ТК 543. Реконструкция теплосети с увеличением диаметра от УТ 4 до точки подключения | 121 | 1515,63 |
| 33 | 2485 | 0,431 | 63 кв ж.д. По ул. Горького № 18 по плану застройки кв. | ТК 802. Реконструкция участка теплосети от УТ 4 до точки подключения ( УТ-4а) | 99 | 1899,55 |
| 34 | 2487 | 2,647 | 9-ти этажный , 283 кв. ж.д. ул. Безыменского. В м-роне 10В | ТК 189. От УТ 2 до УТ 5 с увеличением диаметра с 200 до 350 мм | 290 | 6048,18 |
| 35 |  |  |  | Тоже от УТ 5 до УТ 25 с увеличением до 200 мм | 203 | 2882,60 |
| 36 | 2488 | 0,083 | Здание ритуальных услуг ул. Большая Нижегородская д.71-в | ТК 123 . Реконструкция теплосети от ТК до УТ 1 с увеличением диаметра до 125 мм | 70 | 1044,54 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 2489 | 0,646 | Торговый центр по Суздальскому пр-ту в Микрорайоне *В | ТК 55л. Реконструкция участка теплосети от ТК до УТ 1 | 143 | 2338,24 |
| 38 | 2490 | 0,83 | 98 кв ж.д. В 4-ом Восточном микрорайоне | ТК 3а. Реконструкция теплосети от УТ 8 до УТ 16 ул. Юбилейная с увеличением диаметра до ДУ 200 мм | 95 | 1515,52 |
| 39 | 2491 | 1,021 | 147 кв. ж.д. со встроенными помещениями , 7В - микрорайон г. Владимир | ТК 48. Реконструкция теплосети на химический техникум с выносом из под застройки | 30 | 535,69 |
| 40 | 2492 | 1,112 | Областной противотуберкулезный диспансер с пищеблоком в Загородной зоне г. Владимир | Котельная Зоны. Реконструкция теплосети от УТ10 до УТ 11 с увеличением с Ду 150 на Ду 200 | 132 | 2093,95 |
| 41 |  |  |  | Тоже от УТ 11 до УТ 12 | 143 | 1916,20 |
| 42 | 2493 | 0,1 | Досуговый центр в парке 850-летия г. Владимира | ТК 255л. Реконструкция теплосети От ЦТП ( группового теплового узла в к-тре "Березка") до УТ 55 с увеличением Ду с 100 мм до УТ 125 | 50 | 790,11 |
| 43 | 2494 | 1,456 | ж.д.9В-4а | Реконструкция теплосети от УТ2 до УТ 8 с учетом д. № 9В-24 | 82 | 1398,10 |
| 44 | 2495 | 1,24 | ж.д. 9В-29а г. Владимир | ТК 55л с целю сбережения тепловой энергии полная замена тепловой изоляции на участке надземной т. сети от УТ 8 до УТ 16 | 396 | 5662,10 |
| 45 | 2496 | 0,5 | 9-ти этажный ж.д. 54 кв. ул. Токарева | ТК 655 . Реконструкция тепловой сети с выносом из под застройки от ТК до надземной т. сети ул. Токарева | 90 | 1443,87 |
| 46 | 2497 | 0,353 | ж.д. по ул. Зеленой | ТК 640. Реконструкция т. сети от УТ 10 до надземной т. сети | 198 | 3006,34 |
| 47 | 2498-1 | 0,678 | ж.д.12ЮЗ-19 | без обременения | 0 | 38,90 |
| 48 | 2498 | 0,141 | Торгово-Офисное здание д. ул. Растопчина, 45 | Реконструкцию теплосети от УТ 13 | 50 | 830,61 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 49 | 2500 | 0,08 | Офисные помещения п. Коммунар ул. Песочная | без обременения | 0 | 38,90 |
| 50 | 2501 | 0 | Реконструкция под офис нежилых помещений Усти на Лабе 16 | ТК- 251. Вынос теплосети пристройки | 132 | 1623,38 |
| 51 | 2502 | 0,02 | Продовольственный магазин ул. Добросельская | В пределах территории благоустройства магазина реконструировать т. сеть | 77,5 | 1264,73 |
| 52 | 2505 | 0,419 | 7-ми этажный ж.д. ул. 1-я Пионерская | без обременения | 0 | 38,90 |
| 53 | 2506 | 2,2 | Комплекс зданий в районе Мира – Гороховая-Сакко и Ванцетти | ТК 670 . Реконструкция теплосети от ТК до УТ 1а с увеличением диаметра с Ду200 на Ду 250 | 143 | 2323,55 |
|  | Итого | 31,79 |  |  | 5926,5 | 89053,69 |
|  |  |  |  | НДС 18% |  | 16029,66 |
|  |  |  |  | Всего с НДС |  | 105083,35 |