|  | Приложение к решению Совета народных депутатов от 19.09.2007 г. № 222 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 6 к МЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Владимира на 2006 – 2010 годы» |

| Перечень мероприятий и затрат по теплоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Всего, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Результат |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ВБИ |  |
| Мероприятия на 2006 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация коммунальных отопительных котельных: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство котельной в мкр. Оргтруд | ОАО «ВКС» | 24419,59 | 0 | 0 | 0 | 24419,59 | Установка энергоэффективного оборудования, обеспечение надежного и качественного теплоснабжения |
| 1.2. | Строительство котельной в мкр. Юрьевец | ОАО «ВКС» | 8397,88 | 0 | 0 | 0 | 8397,88 |  |
| 2. | Модернизация тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция и модернизация тепловых сетей 10,567 км | ОАО «ВКС» | 151000 | 0 | 3551 | 0 | 147449 | Улучшение теплоснабжения, снижение общего износа тепловых сетей |
| 2.2. | Строительство перемычки от ТК-243А до ТК-248 | ОАО «ВКС» | 28001,8 | 0 | 0 | 0 | 28001,8 |  |
| Всего | на 2006 год |  | 211819,27 | 0 | 3551 | 0 | 208268,27 |  |
| Мероприятия на 2007 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Модернизация коммунальных отопительных котельных: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция котельной 125 кв., пр-т Ленина, 5 Б | ОАО «ВКС» | 10790 | 0 | 1453 | 1453 | 7884 | Установка энергоэффективного оборудования |
| 4. | Модернизация тепловых сетей | ОАО «ВКС» | 174720 | 0 | 11150 | 12150 | 151420 | Улучшение теплоснабжения, снижение общего износа тепловых сетей |
| Всего | на 2007 год |  | 185510 | 0 | 12603 | 13603 | 159304 |  |
| Мероприятия на 2008 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Модернизация коммунальных отопительных котельных: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Закрытие котельных ул. Гагарина, 2, 6 | ОАО «ВКС» | 7000 | 0 | 1575 | 1575 | 3850 | Улучшение экологической обстановки |
| 5.2. | Реконструкция котельной Ильича, 11 | ОАО «ВКС» | 12000 | 0 | 2700 | 2700 | 6600 | Повышение надежности и эффективности работы |
| 6. | Модернизация тепловых сетей | ОАО «ВКС» | 105802 | 0 | 15512 | 15512 | 74778 | Повышение надежности и эффективности работы. |
| Всего | на 2008 год |  | 124802 | 0 | 19787 | 19787 | 85228 |  |
| Мероприятия на 2009 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Модернизация коммунальных отопительных котельных: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Реконструкция котельной микрорайона Оргтруд № 2 | ОАО «ВКС» | 28000 | 0 | 6300 | 6300 | 15400 | Повышение надежности и эффективности работы |
| 7.2. | Реконструкция котельной ПМК-18 мкр. Юрьевец | ОАО «ВКС» | 11000 | 0 | 2475 | 2475 | 6050 | Повышение надежности и эффективности работы |
| 7.3. | Модернизация тепловых сетей | ОАО «ВКС» | 93566 | 0 | 15076 | 15076 | 63414 | Улучшение теплоснабжения, снижение общего износа тепловых сетей |
| Всего | на 2009 год |  | 132566 | 0 | 23851 | 23851 | 84864 |  |
| Мероприятия на 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Модернизация коммунальных отопительных котельных: | ОАО «ВКС» |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | г. Владимир Реконструкция котельной ВЗКИ | ОАО «ВКС» | 19500 | 0 | 3413 | 3413 | 12674 | Повышение надежности и эффективности работы |
| 9. | Модернизация тепловых сетей | ОАО «ВКС» | 100162 | 0 | 20424 | 20424 | 59314 | Повышение надежности и эффективности работы. |
| Всего | на 2010 год |  | 119662 | 0 | 23837 | 23837 | 71988 |  |

|  | Приложение № 7 к МЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Владимира на 2006 – 2010 годы» |
| --- | --- |

| Перечень мероприятий и затрат по водоотведению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки исполне | Всего (тыс. руб.) | Сумма и источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |  | Результат |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ВБИ |  |
| 1. | Модернизация очистных сооружений канализации, в том числе: |  |  | 327000 | 0 | 68675 | 68675 | 189650 |  |
| 1.1. | Реконструкция очистных сооружений канализации г. Владимира | МУП «Владимирводоканал» | 2008 | 38000 | 0 | 8550 | 8550 | 20900 | Установка энергоэффективного оборудования, повышение надежности, улучшение качества очистки сточных вод |
|  |  |  | 2009 | 37000 | 0 | 8325 | 8325 | 20350 |  |
|  |  |  | 2010 | 25000 | 0 | 4375 | 4375 | 16250 |  |
| 1.2. | Строительство КНС и напорных коллекторов в мкр. Боголюбово, Юрьевец, т/б Ладога, Заклязьменский, ул. Сосновая | -//- | 2008 | 84000 | 0 | 18900 | 18900 | 46200 | Установка энергоэффективного оборудования, повышение надежности, улучшение качества очистки сточных вод |
|  |  |  | 2009 | 70000 | 0 | 15750 | 15750 | 38500 |  |
|  |  |  | 2010 | 73000 | 0 | 12775 | 12775 | 47450 |  |
| 2. | Модернизация канализационных коллекторов и уличных канализационных сетей, в том числе: |  |  | 552342 | 0 | 99238 | 99238 | 353867 |  |
| 2.1. | Строительство тоннеля глубокого заложения | -//- | 2006 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | Снижение затрат, улучшение экологической обстановки, повышение надежности работы системы водоотведения |
|  |  |  | 2007 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 |  |
|  |  |  | 2008 | 130000 | 0 | 29250 | 29250 | 71500 |  |
|  |  |  | 2009 | 125000 | 0 | 28125 | 28125 | 68750 |  |
|  |  |  | 2010 | 125000 | 0 | 21875 | 21875 | 81250 |  |
| 2.2. | Модернизация КНС №13 | -//- | 2008 | 7500 | 0 | 1688 | 1688 | 4125 | Установка энергоэффективного оборудования |
| 2.3. | Реконструкция сетей канализации КНС-9 ул. Гастелло | -//- | 2009 | 23111 | 0 | 5200 | 5200 | 12711 | Снижение затрат, улучшение экологической обстановки, повышение надежности работы системы водоотведения |
|  |  |  | 2010 | 21143 | 0 | 3700 | 3700 | 13743 |  |
| 2.4. | Реконструкция сетей напорной канализации КНС-11-ОСК г. Владимира | -//- | 2009 | 9778 | 0 | 2200 | 2200 | 5378 | Снижение затрат, улучшение экологической обстановки, повышение надежности работы системы водоотведения |
|  |  |  | 2010 | 6857 | 0 | 1200 | 1200 | 4457 |  |
| 2.5. | Реконструкция сетей напорной канализации КНС-14 ул. Красносельская | -//- | 2009 | 18667 | 0 | 4200 | 4200 | 10267 | Снижение затрат, улучшение экологической обстановки, повышение надежности работы системы водоотведения |
| 2.6. | Реконструкция сетей напорной канализации КНС-2 ул. Б. Нижегородская ул. Гастелло | -//- | 2010 | 10286 | 0 | 1800 | 1800 | 6686 | Снижение затрат, улучшение экологической обстановки, повышение надежности работы системы водоотведения |
|  | Итого: |  |  | 879342 | 0 | 167913 | 167913 | 543517 |  |

|  | Приложение № 8 к МЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Владимира на 2006 – 2010 годы» |
| --- | --- |

| Перечень мероприятий и затрат по водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения |  |  | Всего (тыс. руб.) | Сумма и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Результат |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | ОБ | МБ | ВБИ |  |
| 1. | Модернизация водозаборов подземных вод в том числе: |  |  |  |  | 580530 | 0 |  | 116363 | 116813 | 347354 |  |
| 1.1. | Реконструкция комплекса сооружений Демидовского водозабора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Реконструкция насосной станции 2-ого подъема на Демидовском водозаборе со строительством резервуара чистой воды | МУП «Владимирводоканал» | 2007 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Улучшение качества предоставляемых услуг, снижение затрат, поставка дополнительных объемов питьевой воды в город |
|  |  |  | 2008 |  |  | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 2000 |  |
|  |  |  | 2009 |  |  | 109778 | 0 |  | 24700 | 24700 | 60378 |  |
|  |  |  | 2010 |  |  | 102857 | 0 |  | 18000 | 18000 | 66857 |  |
| 1.1.2. | Мембранная установка доочистки в д. Демидово | -//- | 2007 |  |  | 2000 | 0 |  | 600 | 800 | 600 |  |
|  |  |  | 2008 |  |  | 8000 | 0 |  | 1800 | 1800 | 4400 |  |
| 1.2. | Реконструкция комплекса сооружений Судогодского водозабора со строительством 2-й очереди водовода | -//- |  | 2007 | 13000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 13000 | Повышение надежности, снижение технологических отказов, улучшение качества предоставляемых услуг, поставка дополнительных объемов питьевой воды |
|  |  |  |  | 2008 | 72728 |  | 0 | 16364 |  | 16364 | 40000 |  |
|  |  |  |  | 2009 | 90910 |  | 0 | 20455 |  | 20455 | 50001 |  |
|  |  |  |  | 2010 | 92308 |  | 0 | 16154 |  | 16154 | 60000 |  |
| 1.3. | Увеличение пропускной способности Судогодского водозабора: модернизация насосного и энергетического оборудования | МУП «Владимирводоканал» |  | 2008 | 9778 |  | 0 | 2200 |  | 2200 | 5378 |  |
|  |  |  |  | 2009 | 15111 |  | 0 | 3400 |  | 3400 | 8311 |  |
| 1.4. | Строительство 3 ей нитки сифонной линии Нерлинского водозабора Д 800 мм L – 1 км | -//- |  | 2008 | 8141 |  | 0 | 1800 |  | 1800 | 4541 | Повышение надежности, улучшение качества питьевой воды |
| 1.5. | Строительство РЧВ на Нерлинских ОВС - 2-ого подъема | -//- |  | 2007 | 1000 |  | 0 | 300 |  | 400 | 300 | Повышение надежности, улучшение качества питьевой воды |
|  |  |  |  | 2008 | 5333 |  | 0 | 1200 |  | 1200 | 2933 |  |
|  |  |  |  | 2009 | 11111 |  | 0 | 2500 |  | 2500 | 6111 |  |
|  |  |  |  | 2010 | 28571 |  | 0 | 5000 |  | 5000 | 18571 |  |
| 1.6. | Мембранная установка доочистки в мкр. Огртруд | -//- |  | 2007 | 1500 |  | 0 | 450 |  | 600 | 450 |  |
|  |  |  |  | 2008 | 626 |  | 0 | 141 |  | 141 | 344 |  |
| 1.7. | Строительство артскважины в мкр. Лесной |  |  | 2008 | 5778 |  | 0 | 1300 |  | 1300 | 3178 |  |
| 2. | Модернизация водоводов и уличной водопроводной сети: | -//- |  |  | 167441 |  | 0 | 34458 |  | 32558 | 100426 |  |
| 2.1. | Реконструкция и модернизация системы водоснабжения в мкр. Оргтруд | МУП «Владимирводоканал» |  | 2006 | 1900 |  | 0 | 1900 |  | 0 | 0 | Установка энергоэффективного оборудования, повышение качества предоставляемых услуг |
|  |  |  |  | 2008 | 3301 |  | 0 | 743 |  | 743 | 1816 |  |
| 2.2. | Строительство водовода от ул. Разина до ул. Офицерской Д 500 мм L 1,5 км | -//- |  | 2007 | 10200 |  | 0 | 2315 |  | 2315 | 5570 | Повышение надежности и качества предоставляемых услуг |
|  |  |  |  | 2008 | 10200 |  | 0 | 2300 |  | 2300 | 5600 |  |
| 2.3. | Реконструкция сетей водоснабжения ул. Горького пр-т Строителей | -//- |  | 2008 | 14666 |  | 0 | 3300 |  | 3300 | 8066 |  |
|  |  |  |  | 2009 | 15555 |  | 0 | 3500 |  | 3500 | 8555 |  |
|  |  |  |  | 2010 | 22857 |  | 0 | 4000 |  | 4000 | 14857 |  |
| 2.4. | Реконструкция сетей водоснабжения Клязьменские ОВС-КНС-12 | -//- |  | 2010 | 71429 |  | 0 | 12500 |  | 12500 | 46429 |  |
| 2.5. | Реконструкция сетей водоснабжения ул. П. Осипенко - ул. Тракторная | -//- |  | 2008 | 17333 |  | 0 | 3900 |  | 3900 | 9533 |  |
|  | Итого |  |  |  | 747971 |  | 0 | 151821 |  | 149371 | 447779 |  |