# Приложение

к решению Совета народных                                     депутатов города Владимира

от 16.05.2007 г.  № 113

Перечень имущества,

передаваемого из муниципальной  собственности муниципального образования город Владимир в  муниципальную собственность

муниципального образования Пенкинское сельское поселение Камешковского района Владимирской области

| № пп | Полное наименование организации | Адрес местонахождения организации, ИНН организации | Наименование имущества | Адрес места нахождения имущества | Остаточная балансовая стоимость основных фондов, руб. | Индивидуализирующие характеристики имущества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» города Владимира | 600026 г. Владимир, ул. Горького, д. 95 ИНН 3302001983 | Водонапорная башня | деревня Пенкино Камешковского района Владимирской области | 10764,86 |  | кирпичная |
| 2. |  |  |  | Очистные сооружения |  | 194606,68 | - |
| 3. |  |  |  | Артезианская скважина |  | 0 | 18,0 м3/час., глубина – 109 м |
| 4. |  |  |  | Артезианская скважина |  | 0 | 18,0 м3/час., глубина – 109 м |
| 5. |  |  |  | Водонапорная башня |  | 15578,98 | металлическая |
| 6. |  |  |  | Водопроводная линия к котельной в дер. Пенкино |  | 3271,82 | труба чугун. Д-100, L – 17 пм, 1 шт. |
| 7. |  |  |  | Канализационная линия от котельной в дер. Пенкино |  | 595,58 | труба керамич. Д-150, L – 9 пм, 2 шт. |
| 8. |  |  |  | Водопроводная линия |  | 0 | труба чугун. Д-150, L – 1756 пм; труба стальная Д-100, L – 2500 пм |
| 9. |  |  |  | Канализационная сеть |  | 0 | труба чугун. Д-150, L – 1500 пм; Д-100, L – 500 пм; труба кепамич. Д-200, L – 350 пм; Д-150, L – 290 пм |
| 10. |  |  |  | Электрический кабель |  | 18648,2 | ВЛ – 0,4 кВ, резервное электроснабжение |
| 11. |  |  |  | Электродвигатель АИРМ - 132 |  | 22,68 | - |
| 12. |  |  |  |  |  | 22,68 | - |
|  |  |  | Электродвигатель АИРМ - 132 |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  | 27246,34 | производительность – 6,3 м3/мин., 105 л/с, разность давления КПА – 50, двигатель асинхронный |
|  |  |  | Компрессор 2АФ51Э52Ш |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  | 0 | трехфазный к компрессору 2АФ51Э52Ш |
| 15. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Электродвигатель 5АМ12М2 2/3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | - |
| 16. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 14344,58 | - |
|  |  |  | Насос ЭЦВ 8/100 |  |  |  |
| 17. | Компрессор шестеренчатый 22ВФ – 6.3/1.5 | 15987,66 |  | - |
|  | Узел учета сточных вод ЭРСВ 013 ДУ80 |  |  |