# Приложение

к решению Совета народных депутатов г. Владимира

от  21.02.2007 г.  № 56

Перечень имущества,

предлагаемого к  передаче из государственной собственности Владимирской области в муниципальную собственность города Владимира

| № п. п. | Полное наименование организации | Адрес места нахождения организации, ИНН организации | Наименование имущества | Адрес места нахождения имущества | Остаточная балансовая стоимость основных фондов, тыс. руб. (на 01.01.2007 г.) | Индивидуализирующие характеристики имущества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Государственное учреждение здравоохранения Владимирской области «Областной противотуберкулезный диспансер» | 600023 г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 63 ИНН 3327102101 | Трансформаторная подстанция 10 кв (2*630) | г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 63-б | 2645,028 | Общий строительный объем – 190 м3 Фундаменты – ж/б сборные Стены кирпичные Перекрытия – сборные ж/б плиты Кровля – оцинкованное железо |  |
| 2. |  |  | Наружные сети водоснабжения | г. Владимир, Судогодское шоссе, (территория ОКБ) | 1139,421 | 1). Водопровод В-1 (закольцовка от ПГ-3 до ПГ-2) трубы чугунные ВЧШГ, Д200 – 186,8 м Труба стальная Д159 – 12 м 2). Сб. ж/б камера ПГ-3 – 1 шт. 3). Сборный ж/б колодец ПГ-2 – 1 шт. 4). Ввод от водопроводного колодца В-1 до здания пищеблока |  |
| 3. |  |  | Наружные сети электроснабжения 10 кв от РП 20 до ТП-534 | г. Владимир, Судогодское шоссе, (территория ОКБ) | 2185,023 | 1). ТП 103 – ТП 534 – 340 м 2). ТП 311 – ТП 534 - 340 м 3). РП 2 - Тп 534 -810 м 4). РП 20 – ТП 534 810 м |  |
| 4. |  |  | Наружные сети электроснабжения 04 кв от ТП-534 до ВРУ пищеблока | г. Владимир, Судогодское шоссе | 182,952 | Кабель ВБбШв-4*185 – 135 м Кабель ВБбШв- 4*185 – 135 м |  |
| И.о. главного врача ГУЗ ВО «Областной противотуберкулезный диспансер» Т.А. Кузнецова |  |  |  |  |  |  |  |
| Заместитель главы города, начальник управления муниципальным имуществом А. С. Шохин |  |  |  |  |  |  |  |
| Заместитель главы города, начальник управления ЖКХ Ю.А. Немков |  |  |  |  |  |  |  |

/tmp/in/input.doc