Приложение №1
Дефектная ведомость
на ремонт шиферной кровли в СШ № 8, 
ул. Мира, 31, тел. 23-23-20
	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Разборка слуховых окон
	шт.
	5

	2
	Устройство слуховых окон
	шт.
	5

	3
	Смена частей водосточных труб с люлек
	шт.
	5

	4
	Ремонт металлических парапетных решеток
	м
	70

	5
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов 
	м2
	160

	6
	Смена мелких покрытий из листовой стали
	м
	70

	7
	Смена обрешетки
	м2
	42

	8
	Изоляция трубопроводов стеклохолстом
	м2
	110

	
	
	
	100т.р.


Директор СШ №8 _____________________________ И.Л. Малахова
Составил: Г.М.Зайцева
тел. 32-33-46
