ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Детская школа искусств № 2  – ул. Кирова, 11
Установка окон ПВХ
	№

п/п
	Описание ремонтных работ
	Единица 

измерения
	Объем

работ

	1
	Разборка деревянных заполнений оконных проемов
	м2
	16

	2
	Установка блоков оконных с переплетами спаренными  из ПВХ с двойным стеклопакетом (3 стекла) с герметизацией монтажной пеной
	м2
	16

	3
	Установка пластиковых подоконников для оконных проемов площадью 
	м2
	16

	4
	Установка отливов для оконных проемов площадью
	м2
	16

	5
	Облицовка оконных откосов пластиком  для оконных проемов площадью
	м2
	16


При монтаже окон шов примыкания оконных блоков к стеновым проемам снаружи должен быть закрыт паропроницаемой самоуплотняющейся лентой (ПСУЛ). Изнутри утеплитель укрывается слоем пароизоляции. 
                     Составил:                                         Специалист технадзора Березина В.А.

