Дефектная  ведомость
На текущий  ремонт здания  в гимназии  №35
( ул. Комисарова, 39)
	№ П/п
	Наименование ремонтных работ
	Ед-ца

Изм..
	Количество

	
	Текущий ремонт системы отопления бассейна, бытовых помещений  и подвала
	
	

	1.
	Прокладка труб отопления стальных водогазопроводных  неоцинкованных диаметром 15мм 
	100м
	0,05

	2.
	Прокладка труб отопления стальных водогазопроводных  неоцинкованных диаметром 20мм
	100м
	2,02

	3.
	Прокладка труб отопления стальных водогазопроводных  неоцинкованных диаметром 25мм
	100м
	0,04

	4.
	Прокладка труб отопления стальных водогазопроводных  неоцинкованных диаметром 32мм
	100м
	0,5

	5.
	Прокладка труб отопления стальных электросварных диаметром 80 мм
	100м
	0,85

	6. 
	Прокладка труб отопления стальных электросварных диаметром до 40 мм
	100м
	0,73

	7.
	Гидравлическое испытание труб  диаметром до 50 мм
	100м
	3,34

	8.
	Гидравлическое испытание труб  диаметром до 100 мм
	100м
	0,85

	9.
	Краны проходные муфтовые 11Б 1БК
	шт
	19

	10.
	Установка кранов воздушных
	Компл.
	16

	11.
	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром 80 мм
	100 м
	0,62

	12.
	Герметизация вводов в подвальное помещение
	100шт
	0,08

	13.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм
	100м
	0,82

	14.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм
	100м
	0,48

	15.
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными 
	М3
	0,4

	16
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими  оболочками стеклопластикамиРСТ, стеклянными тканями
	100м2
	0,18

	17.
	Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз грунтовкой ГФ-021
	100м2
	0,16

	18.
	Огрунтовка металлических поверхностей эмалью ПФ -115 за 1 раз
	100м2
	0,16

	19
	Масляная окраска металлических поверхностей диаметром менее   50мм за 2 раза
	100м2
	0,31

	
	Трубопроводы ванны бассейна
	
	

	20
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диаметром 40мм
	100м
	0,23

	21.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных  диаметром 80 мм
	100м
	0,16

	22
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных  диаметром 50 мм
	100м
	0,38

	23
	Гидравлическое испытание труб  диаметром до 50 мм
	100м
	0,61

	24
	Гидравлическое испытание труб  диаметром до 100 мм
	100м
	0,23

	25.
	Масляная окраска металлических поверхностей диаметром менее   50мм за 2 раза
	100м2
	0,24

	
	Трубопроводы смешанной воды
	
	

	26
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных  диаметром 15 мм
	100м
	0,12

	27.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных  диаметром 20мм
	100м
	0,03

	28.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных  диаметром 25мм
	100м
	0,04

	29.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных  диаметром 32 мм
	100м
	0,07

	30.
	Гидравлическое испытание труб  диаметром до 50 мм
	100м
	0,26

	31.
	Краны водоразборные и туалетные
	шт
	2

	32
	Установка смесителей
	10 шт
	0,4

	33.
	Масляная окраска металлических поверхностей диаметром менее   50мм за 2 раза
	100м2
	0,04

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


