	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	Ремонт канализации и системы отопления в ДОУ-16 по адресу: г. Владимир, ул. Василисина,

 д. 11а

	


	№ поз.
	Наименование работ 
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Замена трубопроводов полиэтиленовых канализационных диаметром 100 мм
	100 м
	0,24

	2.
	Замена трубопроводов полиэтиленовых канализационных диаметром 50мм
	100 м
	0,11

	3.
	Перекладка чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм
	100 м
	1,12

	4.
	То же диаметром до 50 мм
	100 м
	0,46

	5.
	Врезки в систему отопления диаметром 32 мм
	врезка
	28

	6.
	То же диаметром 25 мм
	врезка
	12

	7.
	Установка вентилей  диаметром до 32 мм
	шт.
	28

	8.
	То же  диаметром 25 мм
	шт.
	12

	9.
	Изоляция трубопроводов стеклохолостом в 2 слоя
	100 м2
	1,64

	10.
	Окраска стальных трубопроводов
	100 м2
	0,78

	11.
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000м3
	12

	12.
	Установка заглушек диаметром до 100 мм
	100 шт.
	0,04

	13.
	Пробивка отверстий в перекрытиях
	100 шт.
	0,06

	14.
	Стесывание неровностей с кирпичных стен
	100 м2
	0,1

	15.
	Врезка в действующие сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	18

	16.
	То же диаметром 50 мм
	врезка
	7

	17.
	Заделка труб при проходе через стены и перекрытия диаметром до 100 мм
	шт.
	6

	18.
	Прочистка канализационной сети внутренней
	100 м
	1.2

	19.
	Установка полиэтиленовых фасонных частей (отводов)
	10 шт.
	1

	20.
	То же тройников
	10 шт.
	0,8

	21.
	То же крестовин
	10 шт.
	0,2

	22.
	Установка фасонных частей стальных
	т
	0,03

	23.
	Погрузка строительного мусора
	т
	2,73

	24.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км (класс груза 1)
	т
	2,73


