Приложение №2

Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

на электромонтажные работы в мастерских

средней школы №22  , ул. Стрелецкая,7а

тел. 32-21-82

| № п/п | Виды ремонтно- строительных работ | Ед- ца измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж: Светильники с ртутными лампами: Светильник на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА. | 100шт. | 0,12 |
| 2 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м трубчатых для кладки облицовки. | 100м2 | 0,9 |
| 3 | Светильники с люминесцентными лампами: Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до4. | 100 шт. | 0,26 |
| 4 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп. | 100шт. | 0,3 |
| 5 | Светильники с люминесцентными лампами: Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2. | 100шт. | 0,32 |
| 6 | Демонтаж: Щиты и стеллажи с блоками резисторов (ящиками сопротивления) высотой свыше 1700мм: Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600мм. | Шт. | 1 |
| 7 | Щиты и стеллажи с блоками резисторов (ящиками сопротивления) высотой свыше 1700мм: Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600мм. | Шт. | 1 |
| 8 | Демонтаж Пускатели магнитные: Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток,А, до 40. | Шт. | 1 |
| 9 | Пускатели магнитные: Пускатель магнитный общего назначения общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 40. | Шт. | 1 |
| 10 | Демонтаж: Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-,двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток,А, до 100. | Шт. | 6 |
| 11 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-,двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток,А, до 100. | Шт. | 6 |
| 12 | Щитки осветительные: Щитки, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка ,кг, до15. | Шт. | 6 |
| 13 | Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: Коробка с предохранителем или разъединителем или автоматом или указателем напряжения. | 100шт. | 0,08 |
| 14 | Светильники для ламп накаливания: Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый. | 100шт. | 0,02 |
| 15 | Трубы стальные по установленным конструкциям: Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр,мм, до 50. | 100м | 0,12 |
| 16 | Рукава металлические и вводы гибкие: Рукав, наружный диаметр,мм, до 48. | 100м | 0,3 |
| 17 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение,мм2, до16. | 100м | 4,5 |
| 18 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам на устройствах: Кабели или провода, сечение,мм2,до 35. | 100шт. | 0,61 |