Приложение №1

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по ремонту  систем водоснабжения и канализации  в  ДДюТ  ул.Мира, д8

| № п/п | Объемы работ | Ед. Изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж труб канализации д-110 мм | м | 8 |
| 2 | Врезка в сущ.сети канализации д-100 мм | шт | 2 |
| 3 | Смена труб д – до 159 мм | м | 260 |
| 4 | Смена труб д- 50 мм | м | 20 |
| 5 | Пробивка отверстий | шт | 5 |
| 6 | Демонтаж задвижек клапанов д-150 мм | шт | 6 |
| 7 | Демонтаж вентилей д-до 32 мм | шт | 27 |
| 8 | Монтаж кранов шаровых д-25 мм | шт | 8 |
| 9 | Монтаж затворов д-100 мм | шт | 5 |
| 10 | Монтаж задвижек д-150 мм | шт | 1 |
| 11 | Монтаж кранов спускных д-15 мм | шт | 7 |
| 12 | Смена труб д-76 мм | шт | 20 |
| 12 | Врезка ст.труб в существ.линию д-150 | шт | 1 |
| 13 | То же д-100мм | шт | 2 |
| 14 | То же д-50 мм | шт | 12 |
| 15 | То же д-32 мм | шт | 7 |
| 16 | То же д-25 мм | шт | 8 |
| 17 | Установка кранов шаровых д-32 мм | шт | 7 |
| 18 | Монтаж кранов шаровых д-20 мм | шт | 5 |
| 19 | Гидравлическое испытание труб | м | 280 |

Заказчик: ДДюТ