                                                                                                                                                    Утверждаю

директор МУ «УАЗ»                   Н.И.Дубенков
Дефектная ведомость

на текущий ремонт помещений в здании по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 40
(помещения  2-го этажа (правое крыло) №  с 5 по 8, с 18 по 21, 23, 25, 28, 29, 80, 85, 86, 89, 90, 91,92
 и 3 этажа  №17,18,19)

	№пп
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Объем работ

	1
	Разборка перегородок деревянных
	кв.м.
	17,0

	2
	То же, из ДСП
	кв.м.
	4,0

	3
	Демонтаж металлической решетки размером 2,1 х 2,7
	шт
	1

	4
	Снятие с потолка плит (пенопласт на клею)
	кв.м.
	17,4

	5
	Демонтаж обшивки стен, потолка (реечные пластиковые) 
	кв.м.
	23,5

	6
	Монтаж перегородок  по металлическому каркасу с обшивкой с двух  с изоляцией 
	кв.м.
	13,5 

	7
	Заделка проемов в стенах ГКЛ с 2-х сторон с изоляцией
	кв.м.
	9,8

	8
	Обшивка  подоконных ниш ГКЛ по обрешетке
	кв.м.
	25,8

	9
	Усиление перегородки металлической решеткой пруток 16 мм, ячейка 15 х 15 
	кв.м.
	13,5

	10
	Демонтаж дверных блоков  размером 0,6х1,8
	шт.
	3

	11
	Демонтаж дверных блоков размером 0,9х2,3
	шт.
	15

	12
	Демонтаж балконного блока размером 1,3х2,35
	шт.
	1

	13
	Кирпичная кладка стен
	куб.м.
	0,6

	14
	Обшивка стен  ГКЛ ( h=2,8),  дверных откосов  по металлическому каркасу с одной стороны  (коридор)
	кв.м.
	196

	15
	То же, ГВЛ (помещение №7)
	кв.м.
	18,77

	16
	То же, оконных откосов с утеплением минватой
	кв.м.
	34,5

	17
	Установка дверных блоков деревянных, покрытых лаком  размером  0,9х2,1 с наличником
	шт.
	12

	18
	То же, размером 0,6х1,8 с наличником
	шт.
	3

	19
	Установка двери  металлической размером 1,2 х 2,1 и 0,9 х 2,1 с обшивкой МДФ с  одной стороны и окраской с другой,  с наличником
	шт
	2

	20
	Установка замка кодового
	шт.
	1

	21
	Установка замка врезного
	шт
	16

	22
	Установка задвижки дверной
	шт
	1

	23
	Установка шпингалета дверного
	шт
	2

	24
	Снятие старого линолеума 
	кв.м.
	230

	25
	Ремонт деревянного пола с заменой лаг и досок отдельными местами
	кв.м.
	15,0

	26
	Устройство основания под линолеум из фанеры влагостойкой 10 мм
	кв.м.
	242,3

	27
	Устройство покрытия пола из линолеума (полу коммерция) кабинеты
	кв.м.
	137,4

	28
	То же, (коммерция)  степень огнестойкости Г2В2Д3Т3;Г2В3Д2Т2
	кв.м.
	104,9

	29
	Снятие плинтуса деревянного 
	п.м.
	196,6

	30
	Укладка плинтуса ПВХ
	п.м.
	235,4

	31
	Разборка покрытия пола из плиток керамических
	кв.м.
	12,6

	32
	Устройство цементной стяжки пола, толщ. до 30мм
	кв.м.
	15,8

	33
	Устройство пола из керамических плиток 
	кв.м.
	15,8

	34
	Демонтаж светильников
	шт.
	12

	35
	Демонтаж розеток, выключателей
	шт.
	22

	36
	Расчистка водоэмульсионной краски на потолке
	кв.м
	21,6

	37
	Устройство подвесного потолка типа «Амиграм»
	кв.м.
	309,4

	38
	Устройство потолка из пластиковых панелей
	кв.м.
	15,8

	39
	Ремонт штукатурки стен отдельными местами 
	кв.м.
	69,4

	40
	Покрытие поверхностей стен  грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза
	кв.м.
	587,6

	41
	Оклейка стен обоями под окраску
	кв.м.
	367,4

	42
	То же, стекло обоями
	кв.м.
	220,2

	43
	Окраска стен по обоям
	кв.м.
	587,6

	44
	Облицовка стен керамической плиткой h=2,7м
	кв.м.
	77,3

	45
	Демонтаж окон деревянных с подоконником размером 1,3х1,8
	шт.
	17

	46
	То же, размером 1,0х1,8
	шт.
	2

	47
	Установка оконных блоков из ПВХ профиля  (REXAU) - 2-х камерные размером 1,3х1,8, поворотно-откидной механизм открывания одной створки, с подоконником, отливом (точные размеры снимаются на месте)
	шт.
	17

	48
	То же, размером 1,3х1,6 (с форточкой)
	шт.
	1

	49
	То же, размером 1,0х1,8 (с форточкой)
	шт.
	2

	50
	Ремонт штукатурки наружных оконных откосов
	кв.м.
	24,7

	51
	Устройство порожков, 0,8м
	шт.
	11

	52
	Установка уголков пластиковых на стены
	п.м.
	210

	53
	Установка решеток радиаторных размером 0,9х0,6
	шт.
	11

	54
	Установка решеток вентиляционных
	шт.
	12

	55
	То же, с аккумулятором
	-«-
	3

	56
	То же, точечные
	шт.
	8

	57
	Демонтаж унитазов
	шт.
	3

	58
	Демонтаж раковины
	шт.
	1

	59
	Установка унитазов 
	комп.
	3

	60
	Установка раковины типа «тюльпан» с заменой подводки и установкой смесителя 
	комп.
	2

	61
	Замена, установка кранов шаровых
	шт.
	12

	62
	Установка сидений на унитазы
	шт.
	3

	63
	Замена внутреннего водопровода 
	п.м.
	22

	64
	Замена канализационных труб диаметром 50 мм
	п.м.
	22

	65
	Установка водомера
	шт.
	2

	66
	Врезки в существующие сети
	шт.
	4

	67
	Установка металлического пожарного ящика с подключением к существующему водопроводу
	шт.
	1

	68
	Прокладка кабеля силового от ВРУ дома до ВРУ помещений 2-го этажа, кабель ВВГнг 5х25
	п.м.
	20

	69
	Установка щита навесного ВРУ
	шт.
	1

	70
	Установка электросчетчика «Меркурий 230-32» 10(100)
	шт.
	1

	71
	Установка автомата вводного ВА 88-32, 80А
	шт.
	2

	72
	Установка рубильника ЯБ-1
	шт.
	1

	73
	Установка автоматических выключателей ВА 47-100, 50А
	шт.
	2

	74
	То же, 32А
	шт.
	1

	75
	То же, ВА 47-29-32А
	шт.
	1

	76
	То же, ВА 47-29-10А
	шт.
	16

	77
	Установка светильников ЛВО (4х18)/2,5
	шт.
	41

	78
	То же, НБО-75
	шт.
	8

	79
	То же, ЛСП 42 (2х40)
	шт.
	2

	80
	То же, ЛВО-24 для аварийного освещения
	шт.
	3

	81
	Установка щита освещения ЩРН-ПМ (16гр.)
	шт.
	1

	82
	Установка выключателей одноклавишных открытой проводки
	шт.
	9

	83
	То же, скрытой проводки
	шт.
	1

	84
	То же, двухклавишных скрытой проводки
	шт.
	3

	85
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5
	п.м.
	550

	86
	То же, 2х1,5
	п.м.
	100

	87 
	Прокладка труб гофрированных диаметром 16мм
	п.м.
	450

	88
	Прокладка кабель-канала пластикового
	п.м.
	30

	89
	Установка коробки распределительной
	шт.
	50

	91
	Установка розеток бытовых
	шт.
	2

	92
	Установка решетки на окно металлической с окраской 1,6х1,8
	шт.
	1

	93
	Проверка сметной документации  
	позиц.
	92


Примечание:  проверку сметы в экспертной организации проводит победитель конкурса до заключения муниципального контракта, порядок работ в смете должен соответствовать порядку в дефектной ведомости. В процессе составления сметы материалы согласовываются с заказчиком.

Составила: инженер МУ «УАЗ»               Н.И.Кувыкина тел. 43-22-68
.
