Приложение №1
Дефектная ведомость
на ремонт системы электроснабжения в филиале СШ № 29, 
ул. Луначарского, 29 «а», тел. 23-86-97
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж осветительных приборов: светильники с ртутными лампами
	 шт.
	6

	2
	Демонтаж прожекторов на кронштейнах 
	Шт.
	4

	3
	Кабель до 35 кВ в трубах, блоках, коробах
	М
	450

	4
	Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания
	Шт.
	170

	5
	Светильник с двумя люминисцентными лампами
	Шт.
	174

	6
	Короба металлические по стенам и потолкам
	М
	300

	7
	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу с предохранителем. Разъединителем, автоматом, указателем напр.
	Шт.
	26

	8
	Пробивка отверстий диам. До 25мм в кирпич. Стенах
	Шт.
	30


Составил: Зайцева Г.М.

Тел. 32-33-46

