ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН

на ремонтно-строительные работы в здании администрации г. Владимира по адресу: г.Владимир, ул. Горького, д. 36

Заказчик: Муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г.Владимира».

Адрес: г. Владимир, ул. Горького, д. 36, тел. 43-15-66, тел./факс 43-22-68, эл. почта: uaz@vladimir-city.ru 
  № лота


Наименование товара, работ, услуг
Един. изм.
Объем заказа
Критерии оценки заявки на участие в торгах
Форма, сроки и порядок  оплаты товара (работ, услуг)
Источник финансирования





Цена за единицу,

руб.
Начальная цена контракта, 

руб.
Место, условия и срок поставки товара (выполнение работ, оказание услуг)
Срок предоставления гарантии качества товара (работ, услуг)

бюджет
внебюджет













1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
Текущий ремонт  кабинетов.
кв.м.
135,2
1849,11
250000,00
Текущий ремонт кабинетов №№ 301, 311, 401, 408, 502, 503, 508, 515 в здании по адресу: ул. Горького, д. 36 в соответствии с дефектными ведомостями. Работы выполняются в соответствии с СНиП. Срок выполнения работ – до «25» декабря 2006 г.
Сертификаты качества материалов.

Гарантия качества  на выполненные работы 2 года.


Безналичный расчет, аванс 30%. Окончательный расчет после подписания акта выполненных работ.
250000,00
-

Место подачи котировочных заявок: Муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г.Владимира»        (г. Владимир, ул. 1-ая Пионерская, д. 62, тел. 43-15-66, тел./факс 43-22-68, эл. почта: uaz@vladimir-city.ru).
Срок подачи котировочных заявок:  до 17:00 часов 28 ноября 2006 г.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:  три рабочих дня.
Срок рассмотрения котировочных заявок и подписание протокола:  «29» ноября 2006 г.
Форма котировочной заявки:   приложение № 1.

Дефектные ведомости:   приложение № 2.

Приложение №1

Директору МУ «Управление

административными зданиями 

администрации г. Владимира»

Дубенкову Н.И.

Котировочная заявка на ремонтно-строительные работы в здании

по адресу: г.Владимир, ул. Горького, д. 36

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, ___________________________________________________________________________________

                                                                                           (наименование, место нахождения (для юридического лица); ФИО, место жительства 

                                                                                                     (для физического лица), банковские реквизиты)
_______________________________________________________________________________________________________________________________

предлагает осуществить услуги:

№ лота
Наименование товара, работ, услуг
Ед. изм.
Объем заказа
Цена за единицу, тыс.руб.


Цена контракта

тыс.руб.


Место, условия и срок поставки товара (выполнение работ, оказание услуг)


Сроки и порядок оплаты товара (работ, услуг)

1
2
3
4
5
6
7
8










С условиями, порядком и сроком оплаты оказываемых услуг, указанных в запросе котировок цен согласны.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложение: копия лицензии, сметный расчет.
Руководитель организации: _________________________________________

                                                       (подпись)

Гл.бухгалтер: _____________________________________________________

           МП                                      (подпись)

Приложение №2

Утверждаю

 Директор МУ «Управление

административными зданиями 

администрации г.Владимира»

Дубенков Н.И.

Дефектная ведомость

на текущий ремонт кабинета № 301 в здании  по адресу:

г. Владимир, ул. Горького, д. 36

№пп
Наименование работ
Ед.

изм.
Объем

работ

1. 
Снятие обоев и подготовка стен к оклейке
кв.м.
33,2

2. 
Оклейка стен обоями с последующей окраской
кв.м.
33,2

3. 
Окраска окон с расчисткой старой краски до 35% за 1 раз с подоконной доской
кв.м.
2,9

4. 
Окраска оконных откосов за 1 раз
кв.м.
1,8

5. 
Замена выключателей 2-х клавишных
шт.
1

6. 
Циклевка паркетного пола
кв.м.
13,8

7. 
Покрытие пола лаком за 2 раза
кв.м.
13,8

8. 
Замена плинтуса деревянного на ПВХ
п.м.
14,2



9. 
Обшивка декоративными панелями стен (подоконные ниши) с устройством каркаса
кв.м.
2,9

10. 
Установка решеток на радиаторы 0,9х0,6
шт.
2

11. 
Демонтаж  дверного блока 0,9 х2,0
шт.
1

12. 
Установка дверного блока деревянного филенчатого покрытого лаком
к-т.
1

13. 
Установка замка врезного
шт.
1

14. 
Окраска ранее окрашенных труб
кв.м.
0,12

15. 
Установка вентиляционной решетки
шт.
1

16. 
Уголок пластиковый по стенам (оконный проем)
п.м.
5,2

17. 
Установка наличника
п.м.
9,8

18. 
Демонтаж кабеля 3х16
п.м.
7

19. 
Укладка кабеля в кабель канал пластиковый шир.40мм
п.м.
7

20. 
Экспертиза сметы, без НДС

50руб./поз.

Дефектная ведомость

на текущий ремонт кабинета № 311 в здании  по адресу:

г. Владимир, ул. Горького,36

№пп
Наименование работ
Ед.

изм.
Объем

работ

1
Расчистка краски и подготовка стен к оклейке
кв.м.
52,1

2
Оклейка стен обоями с последующей окраской
кв.м.
52,1

3
Окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски до 35% 
кв.м


7,8



4
Шпатлевка подоконных досок с окраской
кв.м.
1,9

5
Окраска оконных откосов 
кв.м.
4

6
Замена выключателей 2-х клавишных
шт.
1

7
Циклевка паркетного пола
кв.м.
31

8
Покрытие пола лаком за 2 раза
кв.м.
31

9
Замена плинтуса деревянного на ПВХ
п.м.
22

10
Обшивка декоративными панелями стен (подоконные ниши) с устройством каркаса
кв.м.
5,2

11
Установка решеток на радиаторы 0,9х0,6
шт.
3

12
Демонтаж  дверного блока 0,9 х2,0
шт.
1

13
Установка дверного блока деревянного филенчатого покрытого лаком
к-т.
1

14
Установка замка врезного
шт.
1

15
Окраска ранее окрашенных труб
кв.м.
0,5

16
Установка вентиляционной решетки
шт.
1

17
Уголок пластиковый по стенам (оконный проем)
п.м.
11,8

18
Установка наличника
п.м.
9,8

19
Ремонт штукатурки стен отдельными местами 
кв.м.
0,8

20
Экспертиза сметы, без НДС

50руб./поз.

Дефектная ведомость

на текущий ремонт кабинета № 401 в здании  по адресу:

г. Владимир, ул. Горького,36

№пп
Наименование работ
Ед.

изм.
Объем

работ

1.
Расчистка краски и подготовка стен к оклейке
кв.м.
33,2

2.
Оклейка стен обоями с последующей окраской
кв.м.
33,2

3.
Окраска окон с расчисткой старой краски до 35% за 1 раз с подоконной доской
кв.м.
2,9

4.
Окраска оконных откосов за 1 раз
кв.м.
1,8

5.
Замена выключателей 2-х клавишных
шт.
1

6.
Циклевка паркетного пола
кв.м.
13,8

7.
Покрытие пола лаком за 2 раза
кв.м.
13,8

8.
Замена плинтуса деревянного на ПВХ
п.м.
14,2



9.
Обшивка декоративными панелями стен (подоконные ниши) с устройством каркаса
кв.м.
2,9

10.
Установка решеток на радиаторы 0,9х0,6
шт.
2

11.
Демонтаж дверного блока 0,9 х2,0
шт.
1

12.
Установка дверного блока деревянного филенчатого покрытого лаком
к-т.
1

13.
Установка замка врезного
шт.
1

14.
Окраска ранее окрашенных труб
кв.м.
0,12

15.
Установка вентиляционной решетки
шт.
1

16.
Уголок пластиковый по стенам (оконный проем)
п.м.
5,2

17.
Установка наличника
п.м.
9,8

18.
Экспертиза сметы, без НДС

50руб./поз.

Дефектная ведомость

на текущий ремонт кабинета № 408 в здании  по адресу:

г. Владимир, ул. Горького,36

№пп
Наименование работ
Ед.

изм.
Объем

работ

1.
Расчистка краски и подготовка стен к оклейке
кв.м.
29,4

2.
Оклейка стен обоями с последующей окраской
кв.м.
        29,4

3.
Окраска окон с расчисткой старой краски до 35% за 1 раз с подоконной доской
кв.м.
2,4

4.
Окраска оконных откосов за 1 раз
кв.м.
2,1

5.
Замена выключателей 2-х клавишных
шт.
1

6.
Циклевка паркетного пола
кв.м.
10,7

7.
Покрытие пола лаком за 2 раза
кв.м.
10,7

8.
Замена плинтуса деревянного на ПВХ
п.м.
12,5

9.
Обшивка декоративными панелями стен (подоконные ниши) с устройством каркаса
кв.м.
1,45

10.
Установка решеток на радиаторы 0,9х0,6
шт.
1

11.
Демонтаж  дверного блока 0,9 х2,0
шт.
1

12.
Установка дверного блока деревянного филенчатого покрытого лаком
к-т.
1

13.
Установка замка врезного
шт.
1

14.
Окраска ранее окрашенных труб
кв.м.
0,12

15.
Установка вентиляционной решетки
шт.
1

16.
Уголок пластиковый по стенам (оконный проем)
п.м.
5,2

17.
Установка наличника
п.м.
9,8

18.
Экспертиза сметы, без НДС

50руб./поз.

Дефектная ведомость

на текущий ремонт кабинета № 502,503 в здании  по адресу:

г. Владимир, ул. Горького,36

№пп
Наименование работ
Ед.

изм.
Объем

работ

1.
Снятие старых обоев и подготовка стен к оклейке
кв.м.
83,9

2.
Оклейка стен обоями с последующей окраской
кв.м.
        83,9

3.
Шпаклевка  поверхности подоконной доски с окраской
кв.м.
2,1

4.
Окраска окон с расчисткой старой краски до 35% за 1 раз 
кв.м.
7,6

5.
Окраска оконных откосов за 1 раз
кв.м.
2,1

6.
Замена выключателей 2-х клавишных
шт.
2

7.
Обшивка декоративными панелями стен (подоконные ниши) с устройством каркаса
кв.м.
2,9

8.
Установка решеток на радиаторы 0,9х0,6
шт.
2

9.
Демонтаж дверного блока 0,9х2,0
шт.
1

10.
Установка дверного блока деревянного филенчатого покрытого лаком
к-т.
1

11.
Установка замка врезного
шт.
1

12.
Окраска ранее окрашенного дверного блока масляная
кв.м.
1,8

13.
Установка вентиляционной решетки
шт.
2

14.
Уголок пластиковый по стенам (оконные проемы)
п.м.
12

15.
Установка наличника
п.м.
9,8

16.
Окраска ранее окрашенных труб
кв.м.
0,3

17.
Экспертиза сметы, без НДС

50 руб./поз.

Дефектная ведомость

на текущий ремонт кабинета № 508 в здании  по адресу:

г. Владимир, ул. Горького,36

№пп
Наименование работ
Ед.

изм.
Объем

работ

1.
Расчистка клеевой окраски и подготовка стен к оклейке
кв.м.
31,0

2.
Оклейка стен обоями с последующей окраской
кв.м.
31,0

3.
Шпаклевка  поверхности подоконной доски с окраской
кв.м.
1

4.
Окраска окон с расчисткой старой краски до 35% за 1 раз 
кв.м.
3,8

5.
Окраска оконных откосов за 1 раз
кв.м.
2,1

6.
Замена выключателей 2-х клавишных
шт.
1

7.
Циклевка паркетного пола
кв.м.
10,8

8.
Покрытие пола лаком за 2 раза
кв.м.
10,8

9.
Замена плинтуса деревянного на ПВХ
п.м.
12,7

10.
Обшивка декоративными панелями стен (подоконные ниши) с устройством каркаса
кв.м.
1,44

11.
Установка решеток на радиаторы 0,9х0,6
шт.
1

12.
Демонтаж дверного блока 0,9х2,0
шт.
1

13.


Установка дверного блока деревянного филенчатого покрытого лаком
к-т.
1

14.
Установка замка врезного
шт.
1

15.
Установка вентиляционной решетки
шт.
1

16.
Уголок пластиковый по стенам (оконный проемы)
п.м.
6

17.
Установка наличника
п.м.
9,8

18.
Окраска ранее окрашенных труб за 1 раз
кв.м.
0,24

19.
Обшивка стен декоративной МДФ с изоляцией 
кв.м.
1,8

20.
Экспертиза сметы, без НДС

50руб./поз.

Дефектная ведомость

на текущий ремонт кабинета № 515 в здании  по адресу:

г. Владимир, ул. Горького,36

№пп
Наименование работ
Ед.

изм.
Объем

работ

1.
Снятие старых обоев и подготовка стен к оклейке
кв.м.
54,9

2.
Оклейка стен обоями с последующей окраской
кв.м.
       54,9

3.
Шпаклевка  поверхности подоконной доски с окраской
кв.м.
2,1

4.
Окраска окон с расчисткой старой краски до 35% за 1 раз 
кв.м.
7,6

5.
Окраска оконных откосов за 1 раз
кв.м.
2,1

6.
Замена выключателей 2-х клавишных
шт.
1

7.
Циклевка паркетного пола
кв.м.
30,6

8.
Покрытие пола лаком за 3 раза
кв.м.
30,6

9.
Замена плинтуса деревянного на ПВХ
п.м.
21,6

10.
Обшивка декоративными панелями стен (подоконные ниши) с устройством каркаса
кв.м.
2,9

11.
Установка решеток на радиаторы 0,9х0,6
шт.
2

12.
Демонтаж дверного блока 0,9х2,0
шт.
1

13.
Обшивка дверных откосов ГКЛ с окраской
кв.м.
0,7

14.
Установка дверного блока деревянного филенчатого покрытого лаком
к-т.
1

15.
Установка замка врезного
шт.
1

16.
Установка вентиляционной решетки
шт.
1

17.
Уголок пластиковый по стенам (оконные и дверной проемы)
п.м.
17

18.
Установка наличника
п.м.
4,9

19.
Окраска ранее окрашенных труб
кв.м.
0,6

20.
Экспертиза сметы, без НДС

50руб./поз.

Составила: инженер МУ «УАЗ»                                        Н.И. Кувыкина







