Приложение №1
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

по текущему ремонту фасада здания бассейна-3 очередь в СШ №25
 ул. Горького, 107 «а», тел. 34-08-47
	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измере
ния
	Коли
чество

	1
	Монтаж  вентилируемой фасадной системы (облицовка металлическим сайдингом с устройством теплоизоляционного слоя)
	м2
	130


Директор СШ №25 ______________________________ В.П. Трифонова
Составил: Зайцева Г.М.

тел. 32-33-46
