Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

на текущий  ремонт столовой  в Промышленно-коммерческом лицее 
 ул. Кирова, 15, тел. 23-26-76
	№п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ) номер 150 размер 200х200 мм 
	шт.
	2

	2
	Снятие дверных полотен 
	м2
	3

	3
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов 
	шт.
	1

	4
	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах
	шт.
	1

	5
	Снятие наличников 
	м
	21,06

	6
	Снятие подоконных досок деревянных  
	м2
	1,8

	7
	Облицовка стен пластиковыми панелями по металлическому каркасу
	м2
	76,5

	8
	Установка ревизионного люка размером 300х300 мм 
	шт
	1

	9
	Установка решеток жалюзийных радиаторных размером 600х1200 мм 
	шт
	3

	10
	Установка и крепление уголка пластикового декоративного 50 х 50 мм
	м
	291

	11
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % 
	м2
	26,5

	12
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % (с одной стороны)
	м2
	2,3

	13
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных 
	м2
	6,1

	14
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм откосов плоских
	м2
	2,9

	15
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	м2
	2,9

	16
	Установка жалюзи на окна
	м2
	10,5

	17
	Установка окон раздачи из ПВХ в перегородках площадью проема до 3 м2
	м2
	1,83

	18
	Установка кронштейнов
	шт
	4

	19
	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ
	м2
	1,8

	20
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	м2
	3,25

	21
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	м2
	1,91

	22
	Скобяные изделия для блоков однопольных входных дверей в помещение 
	комплект
	1

	23
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных 
	м
	27,2

	24
	То же, потолочных
	м
	30,3

	25
	Оклейка стен самоклеющейся пленкой по листовым материалам
	м2
	23

	26
	 Установка и крепление багета
	м
	100

	27
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	3

	28
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	1

	29
	Погрузка и вывоз мусора
	
	100%


