Размещение заказа на поставку оборудования для нужд ЛПУ г.Владимира на 1 квартал 2007г. путем запроса котировок.
	1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):

	Управление здравоохранения администрации г. Владимира 

ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020  тел. (4922) 32-23-06, факс (4922) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru

	2. Источник финансирования заказа:

	Бюджетные и внебюджетные средства 

	3. Форма котировочной заявки:

	Приложение  №1 



	4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

	Приложение №2


	5. Место доставки поставляемых товаров:

	Поставка осуществляется в: 

МУЗ «Городская больница №3», г. Владимир, ул. Каманина, 25;
МУЗ «Городская больница №2», г. Владимир, ул. Токарева, 3.



	6. Срок поставки товаров:

	1 квартал 2007 г.


	7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах:

	В цену товара включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.


	8. Максимальная цена контракта:

	Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимых товаров.


	9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

	ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 (кабинет №12)

Срок подачи котировочных заявок до 13.03.2007 г.; 13.03.2007 г. в 09 часов 00 мин. окончание срока подачи котировочных заявок.


	10. Срок и условия оплаты поставок товара:

	В соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с лечебно-профилактическим учреждением г. Владимира, графиком поставки, согласованными с управлением здравоохранения администрации г. Владимира. Оплата по мере поступления товара при наличии финансирования.

	11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

	В течение семи дней.


Приложение №1
Форма котировочной заявки.

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон, контактное лицо;




2. Наименование, характеристики  и количество поставляемых товаров:
	  № лота
	Наименование товара
	Един. изм.
	Объем заказа
	Цена за единицу, руб.
	Цена контракта*
(руб.)
	Место, условия и срок поставки товара


	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	Срок предоставления гарантии качества товара
	 Источник финансирования


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Цена работ должна содержать сведения о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Руководитель

МП   




                                                                                                                                                

Приложение №2

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров.
	  № лота
	Наименование товара
	Един. изм.
	Объем заказа
	Цена за единицу, руб.
	Цена контракта

(руб.)
	Место, условия и срок поставки товара


	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	Срок предоставления гарантии качества товара
	 Источник финансирования



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Камера дезинфекционная пароформалиновая  ВФЭ -2/09

Питание от сети 3-фазного переменного тока, напряжение В 380 или 220, 50 Гц, Потребляемая мощность, кВт, не более 12, Внутренние размеры, мм 1310х710х1950, Объем камеры, м³ 1,89, Габаритные размеры, мм 1390х995х2150, Масса, кг, не более  700
	Шт.
	1
	110 000
	110 000
	МУЗ «ГБ №2». Условия поставки: доставка оборудования

транспортом поставщика до получателя. Паспорт, технические характеристики  и порядок эксплуатации на русском языке.

Срок поставки: 1 квартал 2007г.        
	Безналичный расчет.

Аванс 30%, окончательный расчет после доставки оборудования

в течение 5 дней
	1 год
	Внебюджет (спонсорские средства)

	2
	Регистратор ЭКГ CardioClip24, или аналог

Регистрационное удостоверение Минздрава России

Сертификат Госстандарта России

Срок гарантии не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

Руководство по эксплуатации (на русском языке)

Запись ЭКГ по 3-м биполярным каналам или до 5-ти монополярных

Дискретизация, частота преобразований ЭКГ (1200 Гц или 600 Гц, 12 бит)

Качество записи (600Гц, 300 Гц  или 150 Гц)

Диапазон частот (0,05-100 Гц(-3dB) при 600/300 Гц

0,05-50 Гц(-3dB) при 150 Гц)

Питание (1 батарейка 1,5В типа ААА или аккумуляторы 1,2В (Ni-Сd, Ni-MH))

Память (Мультимедийная карта памяти 128 MB)

Габариты, не более (66х59х17 мм)

Вес, не более 62г (с батареей и картой памяти)
	Шт.
	2
	66 000
	132 000
	МУЗ «ГБ №3». Условия поставки: доставка оборудования

транспортом поставщика до получателя. Паспорт, технические характеристики  и порядок эксплуатации на русском языке.

Срок поставки: 1 квартал 2007г.        
	Предоплата 30%

1 квартал 2007 года  безналичный расчет
По мере поступления средств
	2 года


	Бюджет (ЦФ)


