Дефектная ведомость
на текущий ремонт группы (общестроительные работы) в ДОУ №1, 
проспект Строителей, 48, тел. 33-87-26
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	1. Раздевалка
	
	

	1
	Замена дверного блока
	м2
	1,9

	2
	Ремонт штукатурки откосов цементно-известковым раствором 
	м2
	1

	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором отдельными местами
	м2
	31

	4
	Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором отдельными местами
	м2
	9,8

	5
	Улучшенная водоэмульсионная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски
	м2
	31

	6
	Смена плинтусов
	м
	18,1

	7
	Смена покрытий из линолеума 
	м2
	9,8

	8
	Устройство подстилающего пола из плит древесноволокнистых  
	м2
	9,8

	9
	Облицовка гипсокартонными листами откосов при отделке под окраску
	м2
	3,2

	10
	Окраска клеевая улучшенная
	м2
	9,8

	11
	Установка и крепление наличников  
	м
	16

	12
	Разборка стеллажей
	м2
	11,5

	13
	Установка решеток жалюзийных площадью до 3,5 м2
	шт.
	1

	
	2. Санузел
	
	

	14
	Смена плинтусов
	м
	12,3

	15
	Разборка полов (лаг, дощатых покрытий)
	м2
	8,1

	16
	Разборка облицовки стен из плиток
	м2
	14,9

	17
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой
	м3
	2,6

	18
	Устройство стяжек цементных 
	м2
	8,1

	19
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
	м2
	8,1

	20
	Гладкая облицовка стен, откосов 
	м2
	28,7

	21
	Замена дверных блоков
	м2
	1,9

	22
	Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором отдельными местами
	м2
	8,1

	23
	Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная с расчисткой старой краски
	м2
	8,1

	24
	Устройство кабинок (перегородки с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами)
	м2
	5,1

	25
	Разборка покрытия полов из линолеума и релина
	м2
	8,1

	26
	Облицовка откосов гипсокартонными листами под окраску
	м2
	3,2

	27
	Пробивка отверстий в стенах и полах
	шт
	6

	
	3. Спальня
	
	

	28
	Смена плинтусов
	м
	19,1

	29
	Смена покрытий из линолеума 
	м2
	22

	30
	Замена дверного блока
	м2
	1,9

	31
	Облицовка откосов гипсокартонными листами под окраску
	м2
	5,64

	32
	Устройство подстилающего пола из плит древесноволокнистых  
	м2
	21,6

	33
	Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором отдельными местами
	м2
	43,8

	34
	Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором отдельными местами
	м2
	21,62

	35
	Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная ранее окрашенных с расчисткой старой краски
	м2
	21,62

	36
	Улучшенная водоэмульсионная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски
	м2
	43,8

	
	4. Групповая комната
	
	

	37
	Замена дверного блока
	м2
	1,9

	38
	Смена плинтусов
	м
	26,6

	39
	Смена покрытий из линолеума 
	м2
	43,1

	40
	Облицовка откосов гипсовыми листами под окраску
	м2
	6,9

	41
	Устройство подстилающего пола из плит древесноволокнистых  
	м2
	43,1

	43
	Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором отдельными местами
	м2
	68,8

	44
	Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная ранее окрашенных с расчисткой старой краски
	м2
	43,1

	45
	Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором отдельными местами
	м2
	43,1

	46
	Улучшенная водоэмульсионная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски
	м2
	68,8

	47
	Разборка стен кирпичных
	м3
	2,1

	
	5. Коридор
	
	

	48
	Смена плинтусов
	м
	11,7

	49
	Смена покрытий из линолеума 
	м2
	6,9

	50
	Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором отдельными местами
	м2
	33,9

	51
	Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором отдельными местами
	м2
	6,9

	52
	Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная ранее окрашенных с расчисткой старой краски
	м2
	6,9

	53
	Улучшенная водоэмульсионная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски
	м2
	33,9

	54
	Замена дверного блока
	м2
	1,9

	55
	Устройство подстилающего пола из плит древесноволокнистых  
	м2
	6,9

	
	6. Кабинет логопеда
	
	

	56
	Замена дверного блока
	м2
	1,9

	57
	Смена плинтусов
	м
	22,8

	58
	Смена покрытий из линолеума 
	м2
	16,6

	59
	Смена  оконных блоков на блоки из ПВХ профилей одностворчатых
	м2
	2,85

	60
	Облицовка откосов гипсовыми листами под окраску
	м2
	3,2

	61
	Устройство подстилающего пола из плит древесноволокнистых
	м2
	16,6

	62
	Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором отдельными местами
	м2
	48,72

	63
	Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором отдельными местами
	м2
	16,6

	64
	Улучшенная водоэмульсионная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски
	м2
	48,72

	65
	Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная с расчисткой старой краски
	м2
	16,6

	66
	Устройство подвесных потолков растовых на металлическом каркасе
	м2
	16,6

	67
	Разборка подвесных потолков из плит
	м2
	16,6

	
	7. Пожарный выход
	
	

	68
	Замена дверного блока на блок ПВХ
	м2
	6,73

	69
	Ремонт ступеней бетонных
	ступень
	12

	70
	Ремонт металлических ограждений
	м2
	6,5

	71
	Ремонт штукатурки фасада цементным раствором 
	м2
	9

	72
	Разборка стен из кирпича
	м3
	0,9

	73
	Кирпичная кладка отдельных участков наружных стен
	м3
	0,9

	74
	Заделка выбоин в полах цементных
	место
	8

	75
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах диаметром до 25 мм
	шт
	14

	76
	Пробивка отверстий в железобетонных конструкциях диаметром  25 мм
	шт
	8

	77
	Монтаж рамных коробчатого сечения каркасов навеса
	т
	0,7

	78
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа
	м2
	7,4

	79
	Погрузка и вывоз мусора
	
	100%


