Приложение №1
Дефектная ведомость

на электромонтажные работы в средней школе№16
ул. Красноармейская,40
тел. 34-97-14
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.


	Объем



	1
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100шт
	1,0

	2
	Монтаж светильников с люминесцентными лампами с количеством в светильнике 2.
	10шт
	1,0


