                                                  ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
                                                       МУК ТФ «Разгуляй»

                                                   ул. Добросельская, 194а

                                             Ремонт (замена) потолка зала

	№

п/п
	Описание ремонтных работ
	Единица 

измерения
	Объем

работ

	1.
	Устройство и разборка лесов строительных, при высоте 6 м
	       м2
	     122

	2.
	Демонтаж подвесного потолка из листов ДСП
	       м2
	     122

	3.
	Устройство потолка на металлическом каркасе с обшивкой гипсокартонными листами
	        м2
	      122

	4.
	Шпаклевка гипсокартонных листов потолка
	        м2
	      122

	5.
	Грунтовка гипсокартонных листов потолка
	        м2
	      122

	6.


	Покраска гипсокартонных листов потолка водоэмульсионной краской за 2 раза
	        м2
	      122

	7.
	Монтаж металлических конструкций на чердаке для крепления четырех люстр
	
	

	8.
	Установка декоративных розеток на потолок
	        шт
	       4

	9.
	Монтаж люстр
	        шт
	       4


