Приложение №1
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

на текущий ремонт системы вентиляции в лицее-интернате №1
 ул. Горького, 97, тел. 23-72-86
	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измере
ния
	Коли
чество

	1
	Разборка воздуховодов из листовой стали диаметром/периметром до 320/1000
	м2
	25

	2
	Демонтаж вентиляторов весом до 0,4 т
	шт.
	3

	3
	Демонтаж вставок гибких к вентиляторам
	м2
	5

	4
	Демонтаж виброизоляторов №42
	шт.
	16

	5
	Демонтаж решеток жалюзийных 200х200 мм
	шт.
	10

	6
	Демонтаж машин электрических массой до 0,1т
	шт.
	1

	7
	Демонтаж поста управления кнопочного, установленного на конструкции
	шт.
	3

	8
	Демонтаж кабеля 2-4 жильного, сеч жилы  до 16 мм
	м
	50

	9
	Демонтаж зонтов над шахтами шт.
	3
	

	10
	Демонтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование
	кг
	203

	11
	Монтаж воздуховодов из листовой стали периметром 900 мм
	м2
	30

	12
	Монтаж листовых конструкций до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба)
	т
	0,192

	13
	Установка вставок гибких к вентиляторам
	м2
	6

	14
	Установка виброизоляторов №42
	шт.
	12

	15
	Установка решеток жалюзийных площадью до 0,5 м2
	шт.
	10

	16
	Смена магнитных пускателей
	шт.
	3

	17
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,312 т
	шт.
	3

	18
	Монтаж машин электрических, поступающих в собранном виде: подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса до 0,1т
	шт.
	1

	19
	Монтаж стеллажей и других конструкий, закрепляемых на фундаментах внутри здания
	т
	0,1

	20
	Мелкие индивидуальные конструкции (стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции)
	т
	0,1

	21
	Монтаж кабеля 2-4 жильного сеч до 16 мм с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок
	м
	50

	22
	Заделки концевые напряжением до 10 кВ, сеч до 35 мм2
	шт.
	16

	23
	Прочистка вентиляционных каналов 
	м
	50

	24
	Установка зонтов над оборудованием
	м2
	5,8

	25
	Установка зонтов над шахтами периметром 2600
	шт.
	3

	26
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей  сеч до 35 мм2 к внешней сети к блокам зажимов и к зажимам на устройствах
	шт.
	20

	27
	Затягивание проводов суммарным сеч до 16 мм2 в проложенные трубы, рукава
	м
	50

	28
	Установка клапанов лепестковых к осевым вентиляторам до 5 номера
	шт.
	2

	29
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий диаметром до 25 мм
	шт.
	20

	30
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов
	м2
	50

	
	
	
	150т.р.


Директор лицея-интерната №1 __________________________ П.Т. Ширяев
Составил: Зайцева Г.М.

тел. 32-33-46

