Приложение №1

Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

по ремонту электроосветительной системы, заземления в  ДОУ №71,

Октябрьский проспект, 42 «а», тел. 23-54-08

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена выключателей автоматических | Шт. | 46 |
| 2 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | Шт. | 22 |
| 3 | Короб по стенам и потолкам | М | 160 |
| 4 | Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу | Шт. | 16 |
| 5 | Кабели до 35 кВ | М | 330 |
| 6 | Светильники с двумя люминисцентными лампами на штырях | Шт. | 5 |
| 7 | Ремонт заземления электрооборудования | - | Техотчет |

Составил:  Г.М.Зайцева

Тел. 32-33-46