Приложение №1
Дефектная ведомость

на ремонт шиферной кровли в школе №11, 
ул. Балакирева,21
тел. 34-93-86
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.


	Объем



	1
	Перевозка мусора до 20км
	Т
	2,339

	2
	Разборка покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов
	100м2
	8,11

	3
	Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов
	100м2
	8,11

	4
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из штучных материалов карнизных свесов
	100м
	0,84

	5
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из штучных материалов разжелобков
	100м
	0,92


