Приложение №1

Дефектная ведомость

на ремонт мягкой кровли в ДОУ№ 68,

пр-т Ленина,23а,

тел. 24-53-09

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100м2 | 11,49 |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100мест | 1,15 |
| 3 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный ковер : битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100м2 | 11,49 |
| 4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов : в два слоя (материал-стеклоизол, верхний слой стеклоизол—основа стеклоткань) | 100м2 | 11,49 |
| 5 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором вентшахт. | 100м2 | 0,52 |
| 6 | Устройство примыканий вентшахт из наплавляемых материалов: в два слоя. | 100м2 | 0,37 |
| 7 | Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичем | М3 | 0,5 |
| 8 | Перевозка мусора до 20 км | Т | 10,742 |
| 9 | Смена колпаков на фановых трубах | 10шт | 1,5 |