	<                             >
	ПК РИК (вер.1.3.061228)
	Объемы работ



	

	Объект:
	МДОУ № 67, г.Владимир, (Военный городок)

	ДЕФЕКТОНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

	Текущий ремонт мягкой кровли

	Основание: дефектная ведомость


	№ пп
	Примечание
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2
	2.18

	2.
	
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 40 мм
	100 м2
	4.36

	3.
	
	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой толщиной 100 мм
	100 м2
	2.18

	4.
	
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2
	2.18

	5.
	
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2
	2.18

	6.
	
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов,карнизов шириной до 0,7 м
	100 м
	0.7

	7.
	
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0.6536

	8.
	
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м
	1.08

	9.
	
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал
	10 шт.
	0.5

	10.
	
	Прим. Устройство примыканий в трубам вентиляции при обделке мест примыкания мягкой кровли
	место
	5

	11.
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	1.957

	


	Составил:
	
	

	
	
	

	Проверил:
	
	Л.В.Храпай


1

