ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На капитальный ремонт отопительной системы                           МУК ПКиО «Парк Загородный»

г. Владимир , Судогодское шос. 4.

№ п/п
Описание работ
Единица измерения
Объем работ

1
Разборка трубопроводов диаметром до 32 мм.
м
43

2
Прокладка трубопроводов диаметром 40 мм.
м
64,3

3
Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных на трубопроводах диаметром до 25 мм.
м
8

4
Установка вентилей запорных диаметром 20 мм.
шт
8

5
Установка кранов на трубопроводах
шт
6

6
Установка насоса поршневого
шт
1

7
Установка клапанов запорных
шт
2

8
Установка стального котла
шт
1

9
Установка фильтров для очистки воды
шт
1

10
Установка клапанов радиаторных для горячей воды и пара
1 комплект
1

11
Установка расширительного бака
шт
1

12
Установка чугунных радиаторов
100 квт
0,06475

13
Установка клапанов радиаторных стальных для горячей воды и пара
1 комплект
1

14
Наполнение системы отопления теплоносителем
м3
525

15
Выполнение исполнительной схемы
1 комплект
1

