Размещение заказа на выполнение ремонтно-строительных работ  по объектам  ЛПУ г.Владимира на 4  квартал 2006г. путем запроса котировок.
	1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):

	Управление здравоохранения администрации г.Владимира 

ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020  тел. (09422) 32-23-06, факс (09422) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru

	2. Источник финансирования заказа:

	Бюджетные и внебюджетные средства.

	3. Состав документации:

	1. Котировочная заявка (Приложение  №1)

2. Лицензия на ремонтно-строительные работы.

3. Локальная смета (с предварительным выездом на место  работ для осмотра помещений и принятия правильных технических решений). 

	4. Наименование и объем выполняемых работ:

	Приложение №2

	5. Место выполнения работ:

	МУЗ «Городская больница №6», мкр.Юрьевец, Институтский городок, 18
МУЗ «Городская больница №4», г.Владимир, ул. Каманина, д.6.
МУЗ «Детский санаторий №3», г.Владимир, ул. Стрелецкая, д.29в.
МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш», г. Владимир, ул. Добросельская, д. 38-а.
МУЗ «Больница им.Фрунзе», г.Владимир, микрорайон Оргтруд, ул.Фрунзе, 1


	6. Сроки выполнения работ:

	До 24 декабря 2006г.

	7. Сведения о порядке формирования цены заявки и включенных (не включенных) в нее расходах:

	Локальные сметы, представленные участником запроса котировок должны быть выполнены в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004, учитывая письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от  23.06.2004 №АП-3230/06). Локальные сметы  должны быть выполнены ресурсным  методом на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) с пересчетом в цены текущего квартала 2006г. Накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты должны применяться с учетом нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г. Владимира для объектов капитального/текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы. В смету должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Локальные сметы должны содержать без исключения все наименования и объемы работ. Снижение стоимости работ, производимое участником, должно быть обосновано в пояснительной записке, прилагаемой к смете с указанием конкретных видов затрат расходов, за счет которых произведено снижение стоимости (заработная плата, эксплуатация машин и механизмов, стоимость материалов, оборудования, накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные и прочие затраты)

	8. Максимальная цена контракта:

	Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимых работ.

	9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

	ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 (кабинет №12)

Срок подачи котировочных заявок до 13.12.2006г.; 13.12.2006г в 09 часов 00 мин. окончание срока подачи котировочных заявок.

	10. Срок и условия выполнения работ:

	В соответствии с муниципальными контрактами заключенными с ЛПУ г.Владимира, согласованных с управлением здравоохранения администрации г.Владимира

	11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

	В течение семи  дней.



Приложение №1
Форма котировочной заявки.

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон, контактное лицо;




2. Наименование и объем выполняемых работ:
	  № лота
	Наименование, характеристики  работ.
	Учреждение 
	Срок исполнения работ.
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	 

Цена контракта

(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3. Место выполнения работ;

4. Сроки выполнения работ;

5. Цена работ с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.




6. Сроки и условия оплаты выполнения работ;


Руководитель
МП
    Приложение №2

Наименование и объем выполняемых работ.
	  № лота
	Наименование, характеристики  работ.
	Учреждение 
	Срок исполнения работ.
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	 

Начальная цена контракта

(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Текущий ремонт 
	МУЗ «Детский санаторий №3» 
	До24.12.06г.
	Безналичный расчет, 30% предоплата, окончательный расчет после подписания акта выполненных работ, по мере поступления финансирования.
	3 года.
	230 000

	2
	Общестроительные работы.
	МУЗ «Городская больница №4» 
	До24.12.06г.
	Безналичный расчет, 30% предоплата,  окончательный расчет после подписания акта выполненных работ, по мере поступления финансирования.
	3 года.
	250 000

	3

	Текущий ремонт кассы (установка металлоконструкций)
	МУЗ «Больница им.Фрунзе»
	До 24.12.06г.
	Безналичный расчет, 30% предоплата,  окончательный расчет после подписания акта выполненных работ, по мере поступления финансирования.
	3 года.
	80 000

	4
	Капитальный ремонт операционной хирургического кабинета территориальной поликлиники.
	МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»
	До 24.12.06г.
	Безналичный расчет, 30% предоплата,  окончательный расчет после подписания акта выполненных работ, по мере поступления финансирования.
	3 года.
	245 000

	5

	Изготовление и установка пластиковых окон.
	МУЗ «Городская больница №6»
	До24.12.06г.
	Безналичный расчет, 30% предоплата,  окончательный расчет после подписания акта выполненных работ, по мере поступления финансирования.
	15 лет.
	115 500


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:
МУЗ «Детский санаторий №3» 

(текущий ремонт)
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.

измер.
	Кол-во работ

	1
	Устройство подвесных потолков растровых 
	М2
	105,5

	2
	Облицовка внутренних поверхностей стен гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса с изоляцией 
	М2
	24

	3
	Установка дверных блоков 
	М2
	1,9

	4
	Ремонт штукатурки стен 
	М2
	40

	5
	Шпатлевка стен 
	М2
	209 

	6
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения 
	М2
	209

	7
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен 
	М2
	185

	8
	Улучшенная масляная окраска стен , облицованных ГКЛ
	М2
	24

	9
	Окраска масляными составами регистров
	М2
	10,4

	10
	Изоляция перекрытий плитами «Изовер» 
	М3
	8

	11
	Разборка деревянных заполнений оконных проемов 
	М2
	11, 8

	12
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов 
	Шт/м2
	1/3,6

	13
	Монтаж дверных блоков из ПВХ 
	М2
	3,6 

	14
	Монтаж окон их ПВХ –профилей глухих с площадью проема более 2м2 
	М2
	11,8

	15
	Разборка покрытий полов из керамических плиток 
	М2
	28

	16
	Устройство покрытий из плиток керамических 
	М2
	28

	17
	Установка плинтусов ПВХ 
	М
	18

	18
	Устройство пандуса из швеллера №12 
	м
	8

	19
	Прокладка проводов 
	м
	60

	20
	Установка светильников растровых 
	Шт. 
	12

	21
	Смена выключателей 
	Шт.
	3


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:
МУЗ  «Городская  больница №4» 

(общестроительные работы)
	№ п/п
	Наименование работ 
	Ед.

измер.
	Кол-во работ

	1
	Демонтаж дверей
	М2
	11,3

	2
	Установка металлических дверей
	М2
	4,4

	3
	Установка деревянных дверей
	М2
	6,9

	4
	Штукатурка откосов
	М2
	2,78

	5
	Снятие плинтусов
	М
	54,3

	6
	Снятие линолеума
	М2
	43

	7
	Настилка фанеры
	М2
	43

	8
	Укладка линолеума
	М2
	43

	9
	Устройство плинтусов
	М
	54,3

	10
	Разборка плинтусов  из керамической плитки
	М
	22,6

	11
	Разборка полов  из керамической плитки
	М2
	27,94

	12
	Устройство стяжек
	М2
	27,94

	13
	Устройство покрытия  из керамической плитки
	М2
	27,94

	14
	Устройство плинтусов
	М
	22,6

	15
	Устройство подвесных потолков 
	М2
	16

	16
	Заделка проема
	М2
	0,2

	17
	Установка светильников
	Шт
	4

	18
	Снятие плинтусов 
	М
	160

	19
	Снятие линолеума
	М2
	120

	20
	Разборка дощатых полов
	М2
	120

	21
	Разборка  лаг
	М2
	120

	22
	Засыпка траншеи  песком
	М3
	38,4

	23
	Устройство подстилающих полов песчаных
	М3
	6

	24
	Устройство бетонной стяжки
	М2
	120

	25
	Армирование сеткой 
	М2
	120

	26
	Укладка керамической плитки
	М2
	120


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:
МУЗ  «Больница им.Фрунзе» 

(текущий ремонт кассы)
	№ п/п
	Наименование работ 
	Ед.

измер.
	Кол-во работ

	1
	Демонтаж дверного блока
	100 м2
	0,050

	2
	Установка металлических дверей
	М2
	4,41

	3
	Установка металлоконструкций на стены, окна и потолок
	тн
	0,707


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:
МУЗ КБ ПО  «Автоприбор» и «Точмаш» 

(капитальный ремонт операционной хирургического кабинета территориальной поликлиники)
	№ п/п
	Наименование работ 
	Ед.

измер.
	Кол-во работ

	1
	Снятие плиточного покрытия со стен кабинета
	м.кв.
	130

	2
	Снятие плиточного покрытия с полов кабинета
	м.кв.
	50

	3
	Срубка старой штукатурки стен
	м.кв.
	130

	4
	Облицовка стен керамической плиткой
	м.кв.
	130

	5
	Устройство полов из керамической

плитки
	м.кв.
	50

	6
	Окраска масл.красками  потолка,

двери, окна.
	м.кв.
	71

	7
	Демонтаж электропроводки
	м.п.
	30

	8
	Монтаж электропроводки (провод 3х жильный в 2й изоляции)
	м.п.
	63

	9
	Установка электроприборов, 3х полюсных розеток, выключателей
	шт.
	10

	10
	Установка светильников и бак.ламп.
	шт.
	10

	11
	Замена дверных блоков.
	шт.
	2


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:
МУЗ «Городская больница №6»
Изготовление и установка пластиковых окон.
	№ п/п
	Наименование работ 
	Ед. изм.
	Кол-во работ

	1
	Окно пластиковое  из 3-х камерного профиля со стоимостью монтажа и отделкой откосов + установка подоконника, размер окна 1800х1800 мм., стены из ж/б блоков
	Шт.
	7


