ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:

МУЗ «Городская больница №2»

Ремонт кровли

| № | Наименование работ | Ед. измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поликлиника |  |  |
| 1 | Смена кровли из оцинкованной стали | 100М2 | 3,28 |
| 2 | Смена обрешетки | 100М2 | 0,75 |
| 3 | Изоляция трубопровода отопления d=57 мм изовером | М3 | 0,52 |
| 4 | Изоляция трубопровода пергамином | 100М2 | 0,18 |
|  | Оперблок |  |  |
| 5 | Смена кровли из оцинкованной стали | 100М2 | 1,8 |
| 6 | Изоляция трубопровода отопления изовером | М3 | 0,55 |
| 7 | Изоляция трубопровода рулонными материалами | 100М2 | 0,19 |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:

МУЗ «Городская поликлиника №1»

Общестроительные работы

| № | Наименование работ | Ед. измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт штукатурки стен | 100М2 | 2,22 |
| 2 | Ремонт штукатурки потолков | 100М2 | 0,64 |
| 3 | Окраска потолков в/э краской и лестничных маршей | 100М2 | 4,9 |
| 4 | Окраска стен масляной краской | 100М2 | 15,52 |
| 5 | Окраска оконных переплетов масляной краской | 100М2 | 1,67 |
| 6 | Окраска дверей масляной краской | 100М2 | 0,16 |
| 7 | Окраска системы отопления | 100М2 | 0,48 |
| 8 | Снятие линолеума на полах | 100М2 | 2,2 |
| 9 | Демонтаж плинтусов | 100М | 2,31 |
| 10 | Настилка линолеума | 100М2 | 2,2 |
| 11 | Установка плинтуса | 100М | 2,31 |
| 12 | Настилка ДСП на полы | 100М2 | 0,47 |
| 13 | Окраска лестничных маршей масляной краской | 100М2 | 0,38 |
| 14 | Окраска плинтусов улучшенная | 100М2 | 0,22 |
| 15 | Окраска ограждения лестничных маршей | 100М2 | 0,67 |
| 16 | Смена плиток на лестничной площадке | 100шт. | 1,2 |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:

МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи»

Капитальный ремонт отделения анестезиологии-реанимации

| № | Наименование работ | Ед. измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка кирпичных перегородок | М2 | 70 |
| 2 | Разборка облицовки стен из плитки | М2 | 561,6 |
| 3 | Огрунтовка стен | М2 | 561,6 |
| 4 | Демонтаж оконных коробок и переплетов остекленных | Шт. | 21 |
| 5 | Демонтаж дверных коробок и полотен | Шт. | 38 |
| 6 | Ремонт штукатурки стен | М2 | 125 |
| 7 | Установка пластиковых окон с открывающейся створкой и фрамугой, пластиковой подоконной доской, отделкой откосов пластиком | М2 | 86 |
| 8 | Установка дверей алюминиевых | М2 | 89 |
| 9 | Ул. окраска маслом стен | М2 | 75 |
| 10 | Ул. окраска потолков | М2 | 444 |
| 11 | Монтаж отбойников металлических | М | 330 |
| 12 | Смена трубопроводов канализации d=50мм | М | 80 |
| 13 | Смена внутренних трубопроводов d=25мм с окраской | М | 160 |
| 14 | Смена труб d=20мм | М | 180 |
| 15 | Установка регистров с окраской | М | 130 |
| 16 | Установка моек на 2 отделения | Шт. | 6 |
| 17 | Смена унитазов | Шт. | 4 |
| 18 | Сплошное выравнивание стен в ординаторских, сестринской, кабинете заведующего | М2 | 245 |
| 19 | Шпатлевка стен за 3 раза ординаторских, сестринской, кабинете заведующего | М2 | 245 |
| 20 | Оклейка обоями с последующей окраской стен ординаторских, сестринской, кабинете заведующего | М2 | 245 |
| 21 | Огрунтовка стен ординаторских, сестринской, кабинете заведующего | М2 | 245 |
| 22 | Облицовка стен пластиком в кабинете заведующего | М2 | 45 |
| 23 | Замена оконных стекол на небьющееся стекло | М2 | 8 |
| 24 | Устройство перегородок с «плавающими дверями» и окошками из «триплекса» | М2 | 36 |
| 25 | Гладкая облицовка стен плиткой на клее | М2 | 771 |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:

МУЗ «Городская больница №4»

Ремонт кровли

| № | Наименование работ | Ед. измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж покрытия из асбестоцементных листов | М2 | 780 |
| 2 | Ремонт стропильных конструкций | М | 45 |
| 3 | Замена обрешетки (40%) | М2 | 312 |
| 4 | Утепление покрытий керамзитом | М3 | 35,2 |
| 5 | Устройство покрытия кровли из профилированного железа | М2 | 780 |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:

МУЗ «Городская больница №2»

Сантехнические работы

| № | Наименование работ | Ед. измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена труб отопления на трубы из металлопластика: |  |  |
|  | d=15 мм | м.п. | 240 |
|  | d=20 мм | м.п. | 35 |
| 2 | Демонтаж и установка радиаторов | шт. | 10 |
| 3 | Гидроиспытание | м.п. | 275 |
| 4 | Врезка в сеть отопления | шт. | 1 |
| 5 | Смена канализационных труб: |  |  |
|  | d=50 мм | м.п. | 25 |
|  | d=100 мм | м.п. | 25 |
| 6 | Врезка в существующую сеть d=100 мм | шт. | 1 |
| 7 | Окраска труб и радиаторов | М2 | 487 |
| 8 | Установка вентилей | шт. | 32 |
| 9 | Пробивка отверстий в стенах под трубы | шт. | 10 |
| 10 | Заделка отверстий в стенах | М3 | 0,09 |
| 11 | Пробивка отверстий в полах | М3 | 0,05 |
| 12 | Изоляция труб d=89мм : |  |  |
|  | отопления | м.п. | 190 |
|  | горячей воды | м.п. | 190 |
|  | холодной воды | м.п. | 190 |
| 13 | Покрытие поверхности изоляции труб черным железом d=89мм | м.п. | 570 |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:

МУЗ «Родильный дом №2»

Санитарно-технические работы

| № | Наименование работ | Ед. измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка линии водоснабжения к гаражу (земляные работы) | м. | 50 |
| 2 | Замена труб водоснабжения | м | 60 |
| 3 | Замена унитазов | шт. | 4 |
| 4 | Замена раковин | шт. | 8 |
| 5 | Замена водоразборных кранов | шт. | 8 |
| 6 | Замена душевых шлангов и смесителей | шт. | 4 |
| 7 | Опрессовка тепловых узлов | шт. | 4 |
| 8 | Замена задвижек в тепловом узле | шт. | 2 |
| 9 | Ремонт канализационных колодцев | шт. | 2 |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:

МУЗ «Родильный дом №2»

Общестроительные работы

| № | Наименование работ | Ед. измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт основного здания |  |  |
| 1 | Снятие с потолков старой масляной краски | М2 | 160 |
| 2 | Шпаклевка, грунтовка потолков | М2 | 160 |
| 3 | Окраска потолков водоэмульсионным составом | М2 | 120 |
| 4 | Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | М2 | 890 |
| 5 | Ремонт полов из стеклокристалита и керамической плитки | М2 | 250 |
| 6 | Ремонт порожков у дверей | шт. | 8 |
| 7 | Покраска плинтусов | М | 1005 |
| 8 | Замена окон 1 этажа | шт. | 4 |
| 9 | Шпаклевка подоконников и откосов | М2 | 84 |
| 10 | Расчистка старой краски | М2 | 154 |
| 11 | Масляная окраска рам и подоконников | М2 |  |
| 12 | Шпаклевка, зачистка старой краски дверей | шт. | 70 |
| 13 | Масляная окраска рам и дверей | шт. | 70 |
| 14 | Снятие старой плитки, отбивка раствора | М2 | 40 |
| 15 | Штукатурка стен | М2 | 40 |
| 16 | Шпаклевка стен после смыва побелки | М2 | 160 |
| 17 | Частичная облицовка стен плиткой | М2 | 20 |
| 18 | Демонтаж стены в ПИТ с устройством стеклянных рам | М2 | 13,5 |
| 19 | Покраска стен в/э раствором | М2 | 160 |
| 20 | Покраска стен масляной краской | М2 | 800 |
| 21 | Покраска масляной краской радиаторов, труб отопления | М2 | 160 |
|  | Ремонт аптеки |  |  |
| 22 | Смывание меловой побелки | М2 | 20,6 |
| 23 | Грунтовка, шпаклевка потолков | М2 | 20,6 |
| 24 | Окраска потолков водоэмульсионным составом | М2 | 20,6 |
| 25 | Снятие со стен старой краски | М2 | 10 |
| 26 | Смывание меловой побелки стен | М2 | 20 |
| 27 | Шпаклевка стен | М2 | 10 |
| 28 | Окраска стен водоэмульсионным составом | М2 | 20 |
| 29 | Ул. окраска масляной краской | М2 | 30 |
| 30 | Замена оконных рам | шт. | 2 |
| 31 | Штукатурка и окраска откосов | М2 | 2,5 |
| 32 | Масляная окраска рам и подоконников | М2 | 2 |
| 33 | Покраска плинтусов | М | 19 |
| 34 | Масляная окраска внутренних дверей | М2 | 3,2 |
| 35 | Установка металлической двери на вход | шт. | 1 |
| 36 | Расчистка старой краски | М2 | 0,5 |
| 37 | Ул. окраска масляной краской поверхности радиаторов | М2 | 2 |
|  | Кабинет зам.главного врача по лечебной работе |  |  |
| 38 | Смывание с потолков меловой побелки | М2 | 11,1 |
| 39 | Грунтовка, шпаклевка потолков | М2 | 11,1 |
| 40 | Окраска потолков в/э составом | М2 | 11,1 |
| 41 | Снятие обоев со стен | М2 | 27,5 |
| 42 | Оклейка стен обоями под покраску | М2 | 27,5 |
| 43 | Покраска стен по обоям | М2 | 27,5 |
| 44 | Окраска окон масляной краской | М2 | 1,4 |
| 45 | Окраска и шпаклевка подоконника | М2 | 0,8 |
| 46 | Окраска дверей масляной краской | М2 | 3,6 |
| 47 | Окраска плинтусов масляной краской | М | 13,4 |
| 48 | Покраска радиаторов масляной краской | М2 | 2 |
|  | Кабинет стоматолога |  |  |
| 49 | Устройство подвесного потолка с встроенными светильниками дневного света | М2 | 16,6 |
| 50 | Оклейка стен обоями под покраску | М2 | 35 |
| 51 | Окраска стен по обоям | М2 | 35 |
| 52 | Окраска окон и подоконников масляной краской | М2 | 2 |
| 53 | Окраска плинтуса масляной краской | М2 | 16 |
| 54 | Покраска радиаторов масляной краской | М2 | 1,5 |
| 55 | Окраска дверей масляной краской | М2 | 3,5 |