Приложение №1

Дефектная ведомость

на ремонт системы отопления в лицее № 17,

проспект Строителей, 44 «в», тел. 33-87-66

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка и прочистка чугунных радиаторов | шт. | 30 |
| 2 | Монтаж новых чугунных радиаторов М-140 | кВт/сек. | 60/324 |
| 3 | Смена сгонов диам. 20мм | Шт. | 62 |
| 4 | Смена сгонов диам. 32мм | Шт. | 2 |
| 5 | Врезка в существующую линию труб диам.20мм | Врезка | 62 |
| 6 | Установка импортных кранов Маевского | Шт. | 34 |
| 7 | Демонтаж регистров отопления диам. До 76мм | М | 22 |
| 8 | Установка крана шарового диам. 20мм | Шт. | 2 |
| 9 | Гидравлическое испытание труб диам. 20мм | М | 50 |
| 10 | Демонтаж ст. труб диам.20мм | М | 10 |

Составил: Зайцева Г.М.