Приложение №1
Дефектная ведомость
на текущий ремонт помещений в ДДюТ, 
ул. Мира, 8, тел. 33-86-37
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж светильников
	Шт.
	7

	2
	Демонтаж подвесных потолков
	М2
	60

	3
	Монтаж потолков подвесных комбинированных стальных с облицовкой (типа «Армстронг»)
	М2
	60

	4
	Светильник с 4-мя лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле 
	Шт.
	7

	5
	Разборка плинтусов
	М
	45

	6
	Разборка покрытий полов паркетных
	М2
	25

	7
	Устройство покрытия пола из рулонных материалов
	М2
	25

	8
	Устройство покрытий из щитов паркетных
	М2
	25

	9
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее
	М
	45

	10
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (пороги)
	М
	10

	11
	Уборка мусора 
	
	100 %


Согласовано: директор ДД(ю)Т _________________________________ Т.В. Григорьева

Составил: Зайцева Г.М.

Тел. 32-33-46

