ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на проведение текущего ремонта актового зала в администрации мкр. Оргтруд, 

ул. Октябрьская, д. 15

	№№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4

	             Общестроительные работы

	1. 
	Снятие наличников
	100 м
	0.102

	2.
	Снятие дверных полотен
	100 кв. м
	0.048

	3.
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.03

	4.
	Разборка деревянных перегородок
	100 кв.м
	0.23

	5.
	Снятие обоев
	100 кв.м
	0.38

	6.
	Разборка плинтусов
	100 м
	0.54

	7.
	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами
	100 кв.м
	0.16

	8.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах
	100 кв.м
	0.0378

	9.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах
	100 кв.м
	0.0189

	10.
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0.102

	11.
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором
	100 кв.м
	0.04

	12.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски
	100 кв.м
	0.04

	13.
	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами
	100 кв.м
	0.04

	14.
	Оформление проемов в перегородках, стоечный профиль
	1 кв.м
	6.12

	15.
	Установка по месту радиаторных решеток
	100 кв.м
	0.0612

	16.
	Устройство подвесных потолков
	100 кв.м
	0.85

	17.
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения
	100 кв.м
	1.14

	18.
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью типа «Ветонит»
	100 кв.м
	0.79

	19.
	Сплошное шпатлевание поверхностей из сухих смесей
	100 кв.м
	0.35

	20.
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону
	100 кв.м
	1.14

	21.
	 Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы
	100 кв.м
	0.59

	22.
	Устройство покрытий из линолеума
	100 кв.м
	0.85

	23.
	Устройство деревянных плинтусов 
	100 кв.м
	0.59

	24.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски
	100 кв.м
	0.05

	25.
	Смена вентиляционных решеток
	100 штук
	0.04

	26.
	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах
	100 штук
	0.09


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на проведение текущего ремонта в помещении КТОС, находящегося по адресу

г. Владимир, ул. Северная, д. 10/32

	№№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4

	             Общестроительные работы

	1. 
	Снятие наличников
	100 м
	0.1

	2.
	Снятие дверных полотен
	100 кв. м
	0.021

	3.
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.01

	4.
	Разборка плинтусов 
	100 м
	0.17

	5.
	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича
	100 куб..м
	0.001

	6.
	Установка металлических дверей
	1 кв.м
	1.968

	7.
	Оформление проемов в перегородках, стоечный профиль
	1 кв.м
	1.8

	8.
	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами
	100 кв.м
	0.025

	9.
	Установка по месту радиаторных решеток
	100 кв.м
	0.018

	10.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления 2 раза
	100 кв.м
	0.012

	11.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб
	100 кв.м
	0.012

	12.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски
	100 кв.м
	0.13

	13.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград
	100 кв.м
	0.05

	14.
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения
	100 кв.м
	0.43

	15.
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью типа «Ветонит» для последующей оклейки обоями стен 
	100 кв.м
	0.43

	16.
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону
	100 кв.м
	0.43

	17.
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
	0.2

	18.
	Устройство подвесных потолков
	100 кв.м
	0.18

	19.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски
	100 кв.м
	0.036

	20.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски
	100 кв.м
	0.02


