Приложение №1
Дефектная ведомость
на ремонт системы электроснабжения в ДОУ № 63, 
проспект Строителей, 42 «б», тел. 34-61-51
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж: щиты и стеллажи с блоками резисторов высотой свыше 1700мм: щит шкафного исполнения, глубина  до 600мм
	Шт.
	8

	2
	Щиты и стеллажи с блоками резисторов высотой свыше 1700мм: щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина  до 600мм
	Шт.
	8

	3
	Выключатели: автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции
	Шт.
	7

	4
	Трансформатор тока до 20 кВ
	Шт.
	1

	5
	Светильники с двумя люминисцентными лампами
	Шт.
	90

	6
	Кабель до 35 кВ в трубах, блоках, коробах
	М
	450

	7
	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, диам до 25мм
	М
	350

	8
	Демонтаж: щитки осветительные, установливаемые на стене
	Шт.
	1

	9
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене, до 15кг
	Шт.
	1

	10
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	Шт.
	12

	11
	Светильник двухламповый
	Шт.
	12

	12
	Заземлитель вертикальный из круглой ст.
	Шт.
	3

	13
	Кабель двух-, четырехжильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сеч. Жилы до 6мм2
	М
	32

	14 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей, проводов внешней сети к зажимам на устройствах, сеч. До 35мм2
	Шт.
	30


Составил: Зайцева Г.М.

Тел. 32-33-46

