Приложение №1
Дефектная ведомость

на сантехнические работы в школе №11, 
ул. Балакирева,21
тел. 34-93-86
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.


	Объем



	1
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100м2
	0,12

	2
	Разборка покрытий полов цементных
	100м2
	0,12

	3
	Разборка плинтусов цементных
	100м
	0,14

	4
	Разборка бетонных оснований под полы
	М3
	0,9

	5
	Разборка грунта внутри здания
	100м3
	0,08

	6
	Водоотлив из подвала ведрами
	100м3
	0,12

	7
	Разборка кладки фундаментов из кирпича
	10м3ё
	0,11

	8
	Очистка камер от грязи и ила
	М3
	8

	9
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м
	100м3
	0,06

	10
	Разработка грунта вручную глубиной более 2м
	100м3
	0,4

	11
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных диаметром до 100мм
	100м
	0,22

	12
	Вырезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100мм
	Врезка
	2

	13
	Ремонт отдельными местами фундаментов
	М3
	1,1

	14
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты диаметром 100мм
	Шт
	1

	15
	Прочистка канализационной сети дворовой
	100м
	0,6

	16
	Обратная засыпка грунта в здании с изменением уровня пола
	100м3
	0,08

	17
	Ремонт оклеечной изоляции фундаментов
	100м2
	0,1

	18
	Засыпка вручную траншей
	100м3
	0,46

	19
	Уплотнение грунта трамбовками
	100м3
	0,54

	20
	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм
	100м2
	0,12

	21
	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины до 100мм (К=16)
	100м2
	0,12

	22
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	М3
	1,8

	23
	Устройство полов из плиток керамических
	100м2
	0,12

	24
	Облицовка плинтусов керамическими плитками
	100м2
	0,01

	25
	Погрузка строительного мусора вручную
	Т
	4,1021

	26
	Перевозка грузов автомобилями
	Т
	4,1021


