Размещение заказа на выполнение ремонтно-строительных работ  по объектам  ЛПУ г.Владимира на 4  квартал 2006г. путем запроса котировок.
	1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):

	Управление здравоохранения администрации г.Владимира 

ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020  тел. (09422) 32-23-06, факс (09422) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru

	2. Источник финансирования заказа:

	Бюджетные средства.

	3. Состав документации:

	1. Котировочная заявка (Приложение  №1)

2. Лицензия на ремонтно-строительные работы.

3. Локальная смета (с предварительным выездом на место  работ для осмотра помещений и принятия правильных технических решений). 

	4. Наименование и объем выполняемых работ:

	Приложение №2

	5. Место выполнения работ:

	МУЗ «Городская больница №6», мкр.Юрьевец, Институтский городок, 18
МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи», г.Владимир, ул.Горького, д.5.
МУЗ «Детская городская поликлиника», г.Владимир, ул.Добросельская, д.197-а.
МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш», г. Владимир, ул. Добросельская, д. 38-а.
МУЗ «Городская больница №2», г.Владимир, ул.Токарева, д.3.

МУЗ «Детский санаторий №2», г.Владимир, ул. Комиссарова, д.65


	6. Сроки выполнения работ:

	До 22 декабря 2006г.

	7. Сведения о порядке формирования цены заявки и включенных (не включенных) в нее расходах:

	Локальные сметы, представленные участником запроса котировок должны быть выполнены в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004, учитывая письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от  23.06.2004 №АП-3230/06). Локальные сметы  должны быть выполнены ресурсным  методом на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) с пересчетом в цены текущего квартала 2006г. Накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты должны применяться с учетом нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г. Владимира для объектов капитального/текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы. В смету должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Локальные сметы должны содержать без исключения все наименования и объемы работ. Снижение стоимости работ, производимое участником, должно быть обосновано в пояснительной записке, прилагаемой к смете с указанием конкретных видов затрат расходов, за счет которых произведено снижение стоимости (заработная плата, эксплуатация машин и механизмов, стоимость материалов, оборудования, накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные и прочие затраты)

	8. Максимальная цена контракта:

	Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимых работ.

	9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

	ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 (кабинет №12)

Срок подачи котировочных заявок до 04.12.2006г.; 04.12.2006г в 09 часов 00 мин. окончание срока подачи котировочных заявок.

	10. Срок и условия выполнения работ:

	В соответствии с муниципальными контрактами заключенными с ЛПУ г.Владимира, согласованных с управлением здравоохранения администрации г.Владимира

	11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

	В течение семи  дней.



Приложение №1
Форма котировочной заявки.

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон, контактное лицо;




2. Наименование и объем выполняемых работ:
	  № лота
	Наименование, характеристики  работ.
	Учреждение 
	Срок исполнения работ.
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	 

Цена контракта

(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3. Место выполнения работ;

4. Сроки выполнения работ;

5. Цена работ с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.




6. Сроки и условия оплаты выполнения работ;


Руководитель
МП
    Приложение №2

Наименование и объем выполняемых работ.
	  № лота
	Наименование, характеристики  работ.
	Учреждение 
	Срок исполнения работ.
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	 

Начальная цена контракта

(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Ремонтно-строительные работы по расширению отделения гемодиализа. 
	МУЗ «Городская больница №6» 
	До22.12.06г.
	Безналичный расчет, 30% предоплата, окончательный расчет после подписания акта выполненных работ, по мере поступления финансирования.
	1 года.
	250 000

	2
	Общестроительные работы в операционной.
	МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» 
	До22.12.06г.
	Безналичный расчет, 30% предоплата,  окончательный расчет после подписания акта выполненных работ, по мере поступления финансирования.
	3 года.
	200 000

	3


	Общестроительные работы  в рентген кабинете. 
	МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»
	До22.12.06г.
	Безналичный расчет, 30% предоплата,  окончательный расчет после подписания акта выполненных работ, по мере поступления финансирования.
	1 год.
	250 000

	4
	Ремонт помещения для хранения вакцины.
	МУЗ «Детская городская поликлиника»
	До 22.12.06г
	Безналичный расчет, 30% предоплата,  окончательный расчет после подписания акта выполненных работ, по мере поступления финансирования.
	3 года.
	60 000

	5
	Ремонт кабинетов (кабинета профилактики инфекционных заболеваний, ИНФАО, зав.отдела статистики)


	МУЗ «Детская городская поликлиника»
	До 22.12.06г
	Безналичный расчет, 30% предоплата,  окончательный расчет после подписания акта выполненных работ, по мере поступления финансирования.
	1 год.
	180 000

	6
	Устройство вытяжной системы.
	МУЗ «Детская городская поликлиника»
	До 22.12.06г
	Безналичный расчет, 30% предоплата,  окончательный расчет после подписания акта выполненных работ, по мере поступления финансирования.
	1 год.
	 18 000

	7
	Текущий ремонт приемного отделения.
	МУЗ «Городская больница №2»
	До 22.12.06г
	Безналичный расчет, 30% предоплата,  окончательный расчет после подписания акта выполненных работ, по мере поступления финансирования.
	2 года.
	 250 000

	8
	Косметический ремонт помещений рентгенологического отделения.
	МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»
	До 22.12.06г
	Безналичный расчет, 30% предоплата,  окончательный расчет после подписания акта выполненных работ, по мере поступления финансирования.
	3 года


	120 000



	9
	Капитальный ремонт операционной хирургического кабинета.
	МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»
	До 22.12.06г
	Безналичный расчет, 30% предоплата,  окончательный расчет после подписания акта выполненных работ, по мере поступления финансирования.
	3 года
	130 000

	10
	Текущий ремонт
	МУЗ «Детский санаторий №2»
	До 22.12.06г
	Безналичный расчет, 30% предоплата,  окончательный расчет после подписания акта выполненных работ, по мере поступления финансирования.
	3 года.
	150 000


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:
МУЗ «Городская больница №6»
по расширению отделения гемодиализа
	№ п/п
	Наименование работ 
	Ед. изм.
	Кол-во работ

	
	I. Общестроительные работы
	кв. м
	

	1
	Снос кирпичных перегородок в 1 кирпич (отвозка строительного мусора)
	кв. м
	25

	2
	Демонтаж дверных блоков
	кв. м
	6,5

	3
	Установка дверного блока
	кв. м
	2,8

	4
	Заделка дверного проема в 1 кирпич
	кв. м
	2,0

	5
	Замена деревянного оконного блока на стеклопакет (в крупноблочных стенах)
	кв. м 
	3,3

	6
	Демонтаж облицовки стен керамической глазурованной плиткой
	кв. м
	35

	7
	Облицовка стен до потолка керамич. глазированной плиткой
	кв. м
	60

	8
	Демонтаж керамической напольной метлахской плиткой
	кв. м
	30

	9
	Устройство полов из керамической плитки с устройством «теплой» стяжки из керамзита
	кв. м
	30

	10
	Окраска потолков масляной краски
	кв. м
	30

	11
	Окраска радиаторов и труб
	кв. м
	3,0

	12
	Устройство деревянных стеллажей 4,5х0,7х2,5м
	шт 
	2

	
	II. Электромонтажных
	
	

	1
	Демонтаж потолочных светильников
	шт
	3

	2
	Установка потолочных люминесцентных светильников (со стоимостью светильник)
	шт
	4

	3
	Прокладка 3-х жильного медного провода в кабель - каналах пластиковых 
	м
	30

	4
	Установка евро - розеток открытой проводки
	шт
	4

	
	III. Санитарно-технические работы
	
	


	1
	Демонтаж унитаза и бочка
	шт
	1

	2
	Демонтаж чугунных  канализационных трубм
	м
	4

	3
	Прокладка канализац.; мполипропиленовых труб с фасонными частями
	м
	20

	4
	Прокладка водопроводных полипропил. труб
	м
	20


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:
МУЗ  «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» 
(операционная)
	№ п/п
	Наименование работ 
	Ед.

измер.
	Кол-во работ

	1
	Демонтаж дверных коробок в деревянных перегородок 
	Шт
	4 

	2
	Разборка деревянных перегородок 
	М2
	128,56 

	3
	Устройство перегородок из ГВЛ на металлических направляющих 
	М2
	128,56 

	4
	Установка дверных блоков из ПВХ
	М2
	10,92 


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:
МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» 

(рентген кабинет)
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.

измер.
	Кол-во работ

	1
	Ул.окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски
	М2
	44

	2
	Шпатлевка потолков
	М2
	44 

	3
	Шпатлевка стен
	М2
	97,2 

	4
	Ул. окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краси
	М2
	97,2 

	5
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей
	М2
	141.2 

	6
	Снятие плинтусов
	М
	27 

	7
	Разборка полов
	М2
	44 

	8
	Укладка лаг
	М2
	44 

	9
	Устройство дощатых полов
	М2
	44 

	10
	Настилка фанеры
	М2
	44 

	11
	Укладка линолеума
	М2
	44 

	12
	Устройство плинтусов
	М
	46 

	13
	Устройство перегородок
	М2
	36.1 

	14
	Огрунтовка оштукатуренных поверхностей
	М2
	72 

	15
	Установка дверей
	М2
	1,89 

	16
	Обшивка дверей металлом
	М2
	5,32 

	17
	Смена светильников
	Шт
	8 

	18
	Обшивка перегородок защитным материалом
	М2
	46,55 

	19
	Замена труб
	М
	14 

	20
	Штукатурка оконных откосов
	М2
	2,65 


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:
МУЗ «Детская городская поликлиника»
Ремонт помещения для хранения вакцины

	№ п/п
	Наименование работ 
	Ед. изм.
	Кол-во работ

	1
	Устройство цементной стяжки
	кв. м.
	4

	2
	Срезка арматуры
	кг.
	100

	3
	Устройство коробов для закрытия канализационных труб
	м
	3

	4
	Ремонт штукатурки стен
	кв. м.
	2

	5
	Сплошная штукатурка стен
	кв. м.
	50

	6
	Заделка рустов
	кв. м.
	1,4

	7
	водоэмульсионная окраска потолков
	кв. м.
	23

	8
	Улучшенная окраска стен масляной краской
	кв. м.
	55

	9
	Улучшенная окраска окон
	кв. м.
	3,5 хк

	10
	Улучшенная окраска труб отопления
	кв. м.
	2

	11
	Замена входной двери
	шт.
	1

	12
	Улучшенная окраска двери
	кв. м.
	2хк

	13
	Установка раковины со смесителем (врезка)
	шт.
	1

	14
	Установка светильников
	шт.
	3

	15
	Установка эл. розеток
	шт.
	2

	16
	Установка эл. выключателей
	шт.
	1

	17
	Монтаж проводки
	м
	60

	18
	Настилка линолиума на листы ДСП
	кв. м.
	25 

	19
	Устройство плинтусов
	кв. м.
	19

	20
	Масляная окраска плинтуса
	кв. м.
	2


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:
МУЗ «Детская городская поликлиника»
Ремонт кабинетов (кабинета профилактики инфекционных заболеваний, ИНФАО, зав.отдела статистики)
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ

	1
	Снятие обоев
	м2
	23,61

	2
	Очистка потолка от старой побелки
	м2
	71

	3
	Выравнивание пола
	м2
	71

	4
	Штукатурка по кирпичу
	м2
	9,43

	5
	Установка ГКЛ
	м2
	114,59

	6
	Пробивка проема
	м2
	2,1

	7
	Грунтовка стен 
	м2
	158,9

	8
	Шпатлевка стен
	м2
	158,9

	9
	Окраска стен за 2 раза 
	м2
	158,9

	10
	Побелка потолка 
	м2
	71

	11
	Демонтаж дверного полотна
	м2
	2,13

	12
	Ремонт откосов
	м2
	1,32

	13
	Установка дверей
	шт
	3

	14
	Установка дверных коробок
	шт
	3

	15
	Ремонт окон
	м2
	14,2

	16
	Замена стекла в окнах
	м2
	5,58

	17
	Укладка линолеума
	м2
	71

	18
	Установка сан. тех. приборов (раковины со смесителем и тюльпаном)
	шт
	3

	19
	Установка выключателей
	шт
	2

	20
	Установка розеток
	шт
	5

	21
	Установка светильников
	шт
	9

	22
	Окраска окон
	м2
	14,2

	23
	Окраска батарей
	м2
	3,5


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:
МУЗ «Детская городская поликлиника»
Устройство вытяжной системы

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ 

	1
	Установка зонта 0,8 х 0,8
	м2
	0,64

	2
	Прокладка воздуховода из  оцинкованной стали D 200мм
	м
	0,5

	3
	Отвод из оцинкованной стали D200мм
	м
	4

	4
	Установка вентилятора осевого
	шт
	1

	5
	Установка обратного  клапана
	шт
	1

	6
	Пробивка отверстия в  стене
	шт
	1


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:
МУЗ «Городская больница №2»
Текущий ремонт приемного отделения

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ 

	1
	Устройство подвесного потолка
	 м2
	133

	2
	Демонтаж старых светильников
	Шт.
	27

	3
	Монтаж новых светильников с люминесцентными лампами
	Шт.
	18

	4
	Укладка проводов
	п.м
	180

	5
	Монтаж обыкновенных светильников
	Шт.
	11

	6
	Демонтаж старой входной двери
	м2
	6

	7
	Установка железной входной двери
	м2
	6

	8
	Улучшенная окраска масляными красками ранее окрашенных окон за 2 раза с  расчисткой старой краски
	м2
	37

	9
	Демонтаж деревянных панелей
	м2
	34

	10
	Демонтаж линолеума
	м2
	64

	11
	Настилка линолеума
	м2
	64

	12
	Устройство распашной решетки на окно склада одежды (дневной стационар)
	м2
	3,5

	13
	Укрепление и ремонт коробок распашных дверей
	м2
	25

	14
	Улучшенная окраска дверей масляными красками за 2 раза
	м2
	120

	15
	Отбивка старой плитки
	м2
	1

	16
	Демонтаж раковины
	Шт.
	1

	17
	Обрезка и заглушка водопроводных и канализационных труб
	П.м.
	6

	18
	Ремонт штукатурки стен
	м2
	60

	19
	Ремонт штукатурки потолков
	м2
	16,6

	20
	Ремонт штукатурки оконных и дверных откосов
	м2
	5,0

	21
	Улучшенная окраска потолков масляной краской (матовой)
	м2
	66

	22
	Улучшенная окраска стен масляной краской
	м2
	600

	23
	Окраска масляной краской радиаторов и труб отопления
	м2
	10

	24
	Замена канализационной трубы диаметр 100
	П.м.
	5

	25
	Замена смесителей
	Шт.
	3

	26
	Обрезка подводящих труб водоснабжения и замена их на пластиковые д=15
	П.м.
	10

	27
	Установка шаровых кранов
	Шт.
	6

	28
	Установка тройников
	Шт.
	4

	29
	Замена душевых смесителей
	Шт.
	2

	30
	Замена старого унитаза на компакт
	Шт.
	1


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:
МУЗ КБ ПО  «Автоприбор» и «Точмаш»
Косметический ремонт помещений рентгенологического отделения 

	№

п/п
	             Наименование работ
	Объем работ
	Примечание

	1.
	Штукатурка стен по сетке рабица
	24 м.кв.
	

	2.
	Ремонт штукатурки потолков
	15 м.кв.
	

	3.
	Побелка клеевая потолков
	120 м.кв.
	

	4.
	Масляная окраска окон
	68 м.кв.
	

	5.
	Масляная окраска стен и откосов
	102м.кв.
	

	6.
	Масляная окраска радиаторов и труб
	5шт.
	

	7.
	Масляная окраска дверей
	20 м.кв.
	

	8.
	Ремонт скрытой электропроводки
	20 м.п.
	Провод 3х жильный.

	9.  
	Установка электроприборов
	10шт.
	Выключатели

3х полюсн.розетк

	10.
	Установка светильников 
	12шт.
	

	11.
	Замена дверного полотна с коробкой
	1 шт.
	

	12.
	Устройство полов из линолеума.
	45 м.кв.
	

	13
	Устройство подготовки из ДСП под линолеум
	45 м.кв.
	

	14.
	Смена керамической плитки пола коридора
	64 м.кв.
	

	15.
	Срубка цементной подготовки 
	64 м.кв.
	


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:
МУЗ КБ ПО  «Автоприбор» и «Точмаш»
Капитальный ремонт операционной хирургического кабинета. 

	№

п/п
	            Наименование  работ
	    Объем

    работ
	Примечание

	1.
	Снятие плиточного покрытия со стен кабинета
	130  м.кв.
	

	2.
	Снятие плиточного покрытия с полов кабинета
	50 м.кв. 
	

	3.
	Срубка старой штукатурки стен
	130  м.кв.
	

	4.
	Облицовка стен керамической плиткой  
	130  м.кв.
	

	5.
	Устройство полов из керамической

плитки
	50 м.кв.
	

	6.
	Окраска масл.красками  потолка,

двери, окна.
	71 м.кв.
	

	7.
	Демонтаж электропроводки
	30 м.п.
	

	8.
	Монтаж электропроводки
	63 м.п.
	Провод 3х жильный в 2й

изоляции

	9.
	Установка электроприборов, 3х полюсных розеток, выключателей 
	10 шт.
	

	10.
	Установка светильников и бак.ламп.
	10шт.
	


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:
МУЗ  «Детский санаторий №2»
Текущий ремонт
	№ п/п
	Наименование работ
	Объем работ

	1
	Разборка плинтусов деревянных
	51м

	2
	Разборка покрытий полов из линолеума
	68м2

	3
	Ремонт дощатых покрытий
	15м2

	4
	Устройство покрытий из гипсоволокнистых  плит
	68м2

	5
	Устройство покрытий из линолеума
	68м2

	6
	Устройство плинтусов ПВХ
	51м

	7
	Демонтаж дверных коробок
	4 шт.

	8
	Установка дверных блоков в перегородках 
	4 шт.

	9
	Разборка встроенного шкафа
	6м2

	10
	Облицовка стен ГКЛ с устройством металлического

каркаса без изоляции
	10,2м2

	11
	Очистка поверхности потолков от клеевой краски 
	78м2

	12
	Очистка поверхности стен от клеевой краски
	35м2

	13
	Ремонт штукатурки потолков
	12м2

	14
	Ремонт штукатурки стен
	32м2

	15
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
	44м2

	16
	Шпатлевка стен
	189м2

	17
	Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения
	189м2

	18
	Улучшенная масляная окраска стен
	145м2

	19
	Окраска клеевыми составами
	113м2

	20
	Улучшенная масляная окраска окон
	46,2м2

	21
	Окраска масляными составами труб
	3м2

	22
	Окраска масляными составами радиаторов
	24м2

	23
	Устройство из панелей ПВХ подвесных потолков на металлическом каркасе
	13,2м2

	24
	Снятие обоев
	44м2

	25
	Оклейка стен обоями
	44м2

	26
	Окраска стен водоэмульсионной краской
	44м2

	27
	Установка шкафов под мойки
	2 шт.

	28
	Замена стальных труб на м\ пластиковые д.15мм
	3м

	29
	Смена моек на одно отделение
	2 к-т

	30
	Смена смесителей 
	2 шт.

	31
	Снятие и установка светильников
	2 шт.


