ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Детская музыкальная школа № 1  – ул. Д. Левитана, 4

Ремонт туалетов 2 этажа (два помещения)
	№

п/п
	Описание ремонтных работ
	Единица 

измерения
	Объем

работ

	1
	Разборка облицовки стен из плиток керамических
	м2
	53,4

	2
	Разборка кирпичных перегородок
	м2
	15

	3
	Отбивка штукатурки со стен 
	м2
	76

	4
	Насечка поверхностей под штукатурку
	м2
	21

	5
	Очистка стен от масляной краски
	м2
	21

	6
	Сплошное выравнивание стен
	м2
	76

	7
	Грунтовка стен
	м2
	76

	8
	Облицовка стен плиткой
	м2
	95

	9
	Затирка швов плитки смесью «ATLAS»
	м2
	95

	10
	Демонтаж дверного блока
	шт.
	6

	11
	Установка дверного блока
	м2
	6

	12
	Разборка полов из плиток
	м2
	17,6

	13
	Разборка цементной стяжки
	м2
	2

	14
	Устройство цементной стяжки
	м2
	17,6

	15
	Устройство покрытий из плиток керамических для полов
	м2
	17,6

	16
	Затирка швов плитки смесью «ATLAS»
	м2
	17,6

	17
	Устройство подвесных потолков реечных
	м2
	17,6

	18
	Установка светильников в подвесных потолках
	шт.
	12

	19
	Снятие умывальников
	шт.
	2

	20
	Снятие унитазов и смывных бачков
	шт.
	4

	21
	Снятие смесителя
	шт.
	2

	22
	Устройство коробов из ГКЛ для вентиляции и радиаторов отопления
	шт.
	6

	23
	Установка радиаторной решетки
	шт.
	2


                     Составил:                                         Специалист технадзора Березина В.А.

