PAGE  

	СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления экономики

Т.И. Терентьева 


	
	ПРИЛОЖЕНИЕ

к  приказу первого заместителя главы города

от «16» октября 2007г. № 128-П    

	Начальника управления здравоохранения  

В.Е. Савинов
	
	

	
	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по монтажу систем пожарной сигнализации в лечебно – профилактических учреждениях города Владимира в IV квартале 2007 года.

г. Владимир

2007 г.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

	№ п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	1.
	Уполномоченный орган:
	администрация города Владимира

	1.1.
	Место нахождения 
	 г. Владимир, ул. Горького, д.40

	1.2.
	Почтовый адрес 
	600017, г. Владимир, ул. Горького, д. 36 для управления экономики

	1.3.
	Контактный телефон, факс 
	Тел. 23-24-77, 35-38-79; т/факс 23-24-77

	1.4.
	Адрес электронной почты
	munzakaz@vladimir-city.ru

	2.
	Муниципальный заказчик 
	управление здравоохранения администрации г. Владимира

	2.1.
	Место нахождения 
	г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 75

	2.2.
	Почтовый адрес 
	600020 г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 75

	2.3.
	Адрес электронной почты 
	doctor@gzo.elcom.ru

	2.4.
	Контактный телефон, факс
	32-23-06, 32-28-81

	3.
	Предмет муниципального контракта
	Лот №1 Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения третьего типа (объем заказа: 330 м, согласно дефектной ведомости муниципального заказчика – Приложение №1 к Информационной карте).

Лот №2 Разработка проектно-сметной документации на монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения (объем заказа: 1 шт., согласно задания муниципального заказчика на разработку проектно – сметной документации – Приложение №2 к Информационной карте).

Лот №3 Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (объем заказа: 6 700 м, согласно дефектной ведомости муниципального заказчика – Приложение №3 к Информационной карте).

Лот №4 Монтаж пожарной сигнализации (объем заказа: 1 483 м, согласно дефектной ведомости муниципального заказчика – Приложение №4 к Информационной карте).

Лот №5 Монтаж пожарной сигнализации (объем заказа: 290 м, согласно дефектной ведомости муниципального заказчика – Приложение №5 к Информационной карте).

Лот№6 Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре (объем заказа: 700 м, согласно дефектной ведомости муниципального заказчика Приложение №6 к Информационной карте).



	4.
	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 


	лот №1: 375 000 рублей, 

лот №2: 200 000 рублей,         
лот №3: 2 650 000 рублей, 

лот №4: 350 000 рублей, 

лот №5: 204 700 рублей, 

лот №6: 237 000 рублей. 


	4.1.
	Порядок формирования цены контракта
	структура расчета цены контракта в форме [сводного сметного расчета / локальных смет].

	5.
	Место выполнения работ 
	лот №1: МУЗ «Детская городская   больница №1», г.Владимир, ул.Студеная гора, д.20-а, 3;

лот №2: МУЗ КБ ПО  «Автоприбор» и «Точмаш», г.Владимир, ул.Добросельская, д.38-а;

лот №3 МУЗ КБ ПО  «Автоприбор» и «Точмаш», г.Владимир, ул.Добросельская, д.38-а;

лот №4: МУЗ «Детский санаторий №3а», г.Владимир, ул.Стрелецкая, 29-в;

лот №5: МУЗ «Городская больница №4», г.Владимир, ул.Каманина, д.6;

лот №6: МУЗ «Городская  клиническая больница скорой медицинской помощи», г.Владимир, ул.Горького, д.5.



	6.
	Условия выполнения работ 
	Наличие у подрядной организации лицензии на проведение монтажа пожарной сигнализации, разработку проектно – сметной документации (для лота №2).

Разработка локальных смет на выполнение монтажных, проектных, пусконаладочных  работ  ресурсным методом в двух уровнях цен (по ценам 2001 года и по ценам текущего  квартала), с учетом нормативных документов Госстроя, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г. Владимира (информационно-аналитический сборник «Стройинфо») для объектов капитального/текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующих на момент составления сметы.

Соответствие работ     НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическим рекомендациям ВНИИПО МЧС России.

Наличие сертификатов качества на материалы.

Выполнение ремонто – строительных работ в действующем учреждении здравоохранения с соблюдением режима учреждения, культуры производства. 


	7.
	Срок выполнения работ 
	Лоты №№1, 4, 5, 6 – IV квартал 2007г.: до 24.12.2007 года. 

Лот №2 – IV квартал 2007г.: в течении 2-х недель 2007 года.
Лот №3 – IV квартал 2007г.: до 28.12.2007 года.

	8.
	Форма оплаты работ 
	Безналичный расчет, 30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (формы КС-2, КС-3)

	9.
	Сроки оплаты работ 
	

	10.
	Порядок оплаты работ 
	

	11.
	Источник финансирования

финансирования
	бюджет города Владимира.

	12.
	Форма подачи заяви на участие в конкурсе
	Оформляется на бумажном носителе - типовом бланке, входящем в комплект конкурсной документации.

	13.


	Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе
	1. Заявка на участие в конкурсе.

2. Конкурсное предложение – оформляется на бумажном                                   носителе и в электронном виде.

3. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 г. № 128-Ф или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса.

4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданная ФНС России не позднее 6 месяцев до даты размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки.
5. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
6. Доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

7. Опись документов представленных в составе заявки на участие в конкурсе, подписанная участником размещения заказа или его представителем.

	14.
	Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе (представляются в добровольном порядке)
	1. Копия учредительных документов участника размещения заказа.
2. Копия акта сверки, выданного налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период.
3. Копии бухгалтерского баланса за последний завершенный отчетный период.

4. Справка о минимальной оплате труда.
5. Справка службы судебных приставов об отсутствии
ареста на имущество.
6. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства.

	15.
	Требования к участникам размещения заказа:
	1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.



	16.
	Место подачи заявок 
	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день вскрытия конвертов с заявками подача заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).

	17.
	Дата начала приема заявок 
	17 октября 2007 года

	18.
	Дата и время окончания приема заявок
	20 ноября 2007г. в 9 час. 05 мин.

	19.
	Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками 
	20 ноября 2007г. в 9 час. 05 мин. по адресу: г. Владимир, ул.Горького, 36 (актовый зал). 

	20.
	Критерии оценки: 
	Значение критерия:
	Значимость критерия:

	20.1
	Цена муниципального контракта
	лот №1: 375 000 рублей, 

лот №2: 200 000 рублей,         

лот №3: 2 650 000 рублей, 

лот №4: 350 000 рублей, 

лот №5: 204 700 рублей, 

лот №6: 237 000 рублей. 


	лот №1: 0,2 

лот №2: 0,2 

лот №3: 0,2 

лот №4: 0,2 

лот №5: 0,2 

лот №6: 0,2

	20.2
	Качество работ
	Соответствие работ     НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическим рекомендациям ВНИИПО МЧС России. Выполнение ремонто – строительных работ в действующем учреждении здравоохранения с соблюдением режима учреждения культуры производства.
Наличие сертификатов качества на материалы.


	лот №1: 0,2 

лот №2: 0,2 

лот №3: 0,2 

лот №4: 0,2 

лот №5: 0,2 

лот №6: 0,2

	20.3
	Сроки (периоды) выполнения работ, 
	Лоты №№1, 4, 5, 6 – IV квартал 2007г.: до 24.12.2007 года. 

Лот №2 – IV квартал 2007г.: в течении 2-х недель 2007 года.
Лот №3 – IV квартал 2007г.: до 28.12.2007 года.


	лот №1: 0,2 

лот №2: 0,2 

лот №3: 0,2 

лот №4: 0,2 

лот №5: 0,2 

лот №6: 0,2

	20.4
	Срок предоставления гарантии качества работ. 
	3 года
	лот №1: 0,2 

лот №2: 0,2 

лот №3: 0,2 

лот №4: 0,2 

лот №5: 0,2 

лот №6: 0,2

	20.5
	Объем предоставления гарантий качества работ. 
	100% на выполнение всех заявленных видов работ.
	лот №1: 0,2 

лот №2: 0,2 

лот №3: 0,2 

лот №4: 0,2 

лот №5: 0,2 

лот №6: 0,2

	21.
	Порядок оценки заявок
	Каждый критерий оценивается комиссией на основании балльной системы: первое место занимает участник конкурса, чей показатель наилучший (1 балл), далее (2 балла) и т.д. Наилучшим по результатам оценки заявок на участие в конкурсе признается участник конкурса, набравший минимальное количество баллов с учетом значимости каждого критерия.

	22.
	Срок заключения муниципального контракта 
	Не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

	23.
	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта
	не требуется


Приложение №1

к Информационной карте

Дефектная ведомость  по объекту:

МУЗ   «Детская городская больница №1»

Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения третьего типа
	№

п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей
	шт
	1

	
	ППКОП Сигнал-20
	шт
	1

	2.
	Устройства оптико-фотоэлектрические: блок питания и контроля
	шт
	2

	
	Блок питания СКАТ 1200У
	шт
	2

	
	Резервный источник питания ББП 20
	шт
	1

	3.
	Устройство сигнально-блокировочное
	шт
	3

	
	Аккумулятор 2,2 А/ч
	шт
	1

	
	Аккумулятор 12в 7а*ч
	шт
	1

	
	Аккумулятор АКБ 40А/ч
	шт
	1

	4.
	Аппарат (кнопка, ключ, управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до:2
	шт
	6

	
	Оповещатель Маяк 12 КП
	шт
	1

	
	Извещатель пожарный ручной
	шт
	5

	5.
	Световые настенные указатели
	100 шт
	0,15

	
	Оповещатель световой Маяк 220в, 12в, 50ма
	шт
	1

	
	Оповещатель световой СУВ-М У1 «Выход»
	шт
	14

	6.
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	шт
	2

	
	Блок речев. оповещ. «Орфей»
	шт
	1

	
	МА «Орфей»
	шт
	1

	7
	Автомат одно-, двух-, трехполюсной, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до:25
	шт
	2

	
	Автоматический выключатель однополюсный на 10а
	шт
	2

	8
	Короб по стенам и потолкам, длина, м:2
	100 м
	3,3

	
	Короб для прокладки проводов и кабелей пластиковый сечением 15х10 мм
	м
	280

	
	Короб для прокладки проводов и кабелей пластиковый сечением 40х25 мм
	м
	50

	9
	Провод сечением, мм2, до:6 в коробе
	100 м
	3,3

	
	ШВВП 2х0,75
	м
	120

	
	Кабель КСПВ 2Х0,5
	м
	210

	10
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным
	100 м
	11,1

	
	Кабель КСПВ 2Х0,5
	м
	1090

	
	КПСВВ 1х2х0,75
	м
	20

	11
	Рукав наружным диаметром, мм, до 48
	100 м
	0,9

	
	Металлорукав рз-ц-х диаметром 12 мм
	м
	90

	12
	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5
	100 м
	0,9

	
	Шввп 2х1,5
	м
	90

	13
	Автоматизированные системы управления 1 категории технической сложности. Система с количеством каналов 2
	шлей
	18

	14
	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт
	133

	
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-41М
	шт
	133

	15
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стена 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм
	100 шт
	17,4

	16
	Присоединения проводов к приборам
	100 конц
	4


Приложение №2

к Информационной карте

3АДАНИЕ  НА РАЗРАБОТКУ
ПРОЕКТНОСМЕТНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ НА  МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ

ПОЖАРНОЙ  СИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ.

	1. Учреждение                                                                           
	МУ3 Клиническая больница ПО                                                                                           «Автоприбор» и «Точмаш»

	2. Основание для проектирования
	Предписание № 95 от 5.04.2007г.                                                                                          Государственного инспектора                                                                                             Фрунзенского района г.Владимира                                                                                              по пожарному надзору.

	3. Стадийность проектирования
	Рабочая документация

	4. Источник финансирования
	3а счет средств городского бюджета

	5. Наименование  выполняемых работ
	Разработка пректно-сметной документации                                                                                               на монтаж автоматической системы

пожарной сигнализации (АУПС) и системы                                                                                         оповещения и управления                                                                                               эвакуацией людей при пожаре (СОУЭЛ

	6. Объекты и объемы работ  
	Комплекс зданий территориальной поликлиники                                                                                              площадью помещений- 6704 м.кв.                                                                                                                                         Лечебный корпус «Автоприбор»                                                                                              площадью помещений- 6908 м.кв.                                                                                             Лечебный корпус «Точмаш»                                                                                           площадью помещений- 7198 м.кв

	7. Сроки начала и окончания работ
	Ноябрь 2007г. в течении 2х недель.

	8. Количество экземпляров проекта                                    
	Проект выполнить в 3х экземплярах

	9. Основные требования к проектно-

   сметной документации                                                      
	-Проект выполнить на бумажном и                                                                                             электронном носителе,                                                                                          -Разработку документации вести с соблюдением                                                                                              требований СНиП, Правил пожарной безопасности                                                                                       в РФ ППБ-01-03 п.3, НБП 110-03, НБП 104-03,

-Согласование проекта с Отделом государственного пожарного надзора по Фрунзенскому району.                           


Приложение №3

к Информационной карте

Дефектная ведомость  по объекту:

МУЗ  КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»

Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре 

	№

п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Установка транспаранта светового (табло «БликС12» «Выход» )
	шт
	91

	2
	Установка приборов пс приемно-контрольных, пусковых «ВЭРС 24». Установка концентратора: блок базовый на 20 лучей
	шт
	10

	3
	Установка устройств оптико-(фото)электрических: блок бесперебойного питания «Скат 1200 М» с аккумулятором 12 А/ч 
	шт
	6

	4
	Установка извещателей пс автоматический: пожарный дымовой «ИП 212 41 М»
	шт
	2400

	5
	Установка коробок оконечных УК
	шт
	600

	6
	Установка коробок распределительных настенных на кабеле с пластмассовой оболочкой КРТН
	шт
	64

	7
	Установка приборов сигнализирующих емкостных БРО «Орфей»
	шт
	8

	8
	Установка громкоговоритель или звуков колонной: в помещении (акустический модуль «Орфей»)
	шт
	91

	9
	Установка аппаратов (извещатель пожарный ручной ИПР – 97 шт., оповещатель свето-звуковой «Маяк 12 КП» - 10 шт.)
	шт
	107

	10
	Установка Эл. Щитка ЩРН-Пм-9
	шт
	1

	11
	Установка короба по стенам и потолкам, длина, м: 2

Кабель канал пластиковый для прокладки проводов и  кабелей 12*12

Кабель канал пластиковый для прокладки проводов и  кабелей 25*25
	м

м
	4100

2600

	12
	Установка провода сечением, мм2, до: 6 в коробе

Провод КСПВ 4*0,5

Провод КСПВ 10*0,5
	м

м
	5200

2080

	13
	Установка рукава наружным диаметром, мм до: 48

Металлорукав д.10мм

Металлорукав д.15мм
	м

м
	2600

120

	14
	Установка провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 затягиваемого в металлорукав

Провод ШВВП 2*0,75

Провод КСПВ 10*0,5
	м

м
	2600

120


Приложение №4

к Информационной карте

Дефектная ведомость  по объекту:

МУЗ  «Детский санаторий №3»

Монтаж пожарной сигнализации 

	№

п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж: извещателей ПС автоматические: пожарные дымовые
	шт
	136

	2
	Демонтаж провода двух-трех-жильного с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным (Кабель КСПВГ 2х0,35)
	м
	1500

	3
	Извещатели ПС автоматические:  пожарные дымовые ДИП-45 
	шт
	136

	4
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2

Извещатель ИПР-3СУ

Оповещатель сирена «Колибри» 
	шт

шт
	11

20

	5
	Конструкция для установки извещателя (кронштейн потолочный для ДИП-45)
	шт
	20

	6
	Световые настенные указатели

Оповещатель световой 12В, 50ма Молния «Выход»
	шт
	7

	7
	Установка короба по стенам и потолкам, длина, м: 2

Кабель канал пластиковый для прокладки проводов и  кабелей 16*16

Кабель канал пластиковый для прокладки проводов и  кабелей 25*25
	м

м
	983

500

	8
	Прокладка провода КСПВГ 2*0,35 в коробе


	м


	   1483

	9
	Провод каждый последующий или многожильный в общей оплетке КСПВГ 2*0,35
	м
	17

	10
	Приборы приемно-контрольные, пусковые ППКОП Сигнал-20, концентратор: блок базовый на 20 лучей
	шт
	1


Приложение №5

к Информационной карте

Дефектная ведомость  по объекту:

МУЗ  «Городская больница №4»

Монтаж пожарной сигнализации 

	№

п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Извещатели ПС автоматические:  пожарные дымовые ДИП-66 
	шт
	156

	2
	Коробка ответвительная УК 2П
	шт
	20

	3
	Прибор «Гранит 24»
	шт
	1

	4
	Установка устройств оптико-(фото)электрических: блок бесперебойного питания  
	шт
	1

	5
	Устройство ИПР
	шт
	8

	6
	Установка короба по стенам и потолкам, длина, м: 2

Кабель канал пластиковый для прокладки проводов и  кабелей 25*16

Кабель канал пластиковый для прокладки проводов и  кабелей 10*15
	м

м
	80

210

	7
	Световые настенные указатели

Оповещатель световой  «Выход»
	шт
	8

	8
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа)

Оповещатель звуковой «Иволга» 
	шт


	     8

	9
	Установка рукава наружным диаметром, мм до: 48

Металлорукав д.10мм
	м
	86

	10
	Прокладка провода КСПВ 4*0,5 в коробе


	м
	560


Приложение №6

к Информационной карте

Дефектная ведомость  по объекту:

МУЗ  «ГКБ СМП»

Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре 

	№

п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	Отделение урологии
	
	

	1
	Прибор ПС на 4 луч (БРО «Орфей») 
	шт
	1

	2
	Прибор ПС на 20 луч (Сигнал-20) 
	шт
	1

	3
	Устройство речевого оповещения «Орфей»
	шт
	3

	4
	Извещатели ПС автоматические:  дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ДИП-212-78 «Аврора»)
	шт
	70

	5
	Извещатели ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей, ИПР-И
	шт
	2

	6
	Установка устройств оптико-(фото)электрических: блок бесперебойного питания  и контроля (БИРП 12)
	шт
	1

	7
	Табло сигнальное студийное или коридорное «Выход»
	шт
	2

	8
	Установка короба по стенам и потолкам, длина, м: 2

Кабель канал пластиковый для прокладки проводов и  кабелей 10*15
	м
	300

	9
	Прокладка провода  в коробе:

КСПВ 2*0,4

ШВВП 2*0,5
	м

м
	500

200

	10
	Коробка соединительная или разветвительная (УК-2П)
	шт
	20

	
	Травматологический пункт
	
	

	11
	Прибор ПС на 4 луч (БРО «Орфей») 
	шт
	1

	12
	Прибор ПС на 20 луч (Сигнал-20) 
	шт
	1

	13
	Устройство речевого оповещения «Орфей»
	шт
	3

	14
	Извещатели ПС автоматические:  дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ДИП-212-78 «Аврора»)
	шт
	56

	15
	Извещатели ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей, ИПР-И
	шт
	3

	16
	Установка устройств оптико-(фото)электрических: блок бесперебойного питания  и контроля (БИРП 12)
	шт
	1

	17
	Табло сигнальное студийное или коридорное «Выход»
	шт
	3

	18
	Установка короба по стенам и потолкам, длина, м: 2

Кабель канал пластиковый для прокладки проводов и  кабелей 10*15
	м
	200

	19
	Прокладка провода  в коробе:

КСПВ 2*0,4

ШВВП 2*0,5
	м

м
	400

200

	20
	Коробка соединительная или разветвительная (УК-2П)
	шт
	10

	
	Травматологическое отделение №2
	
	

	21
	Прибор ПС на 4 луч (БРО «Орфей») 
	шт
	1

	22
	Прибор ПС на 20 луч (Сигнал-20) 
	шт
	1

	23
	Устройство речевого оповещения «Орфей»
	шт
	3

	24
	Извещатели ПС автоматические:  дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ДИП-212-78 «Аврора»)
	шт
	50

	25
	Извещатели ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей, ИПР-И
	шт
	2

	26
	Установка устройств оптико-(фото)электрических: блок бесперебойного питания  и контроля (БИРП 12)
	шт
	1

	27
	Табло сигнальное студийное или коридорное «Выход»
	шт
	2

	28
	Установка короба по стенам и потолкам, длина, м: 2

Кабель канал пластиковый для прокладки проводов и  кабелей 10*15
	м
	200

	29
	Прокладка провода  в коробе:

КСПВ 2*0,4

ШВВП 2*0,5
	м

м
	400

200

	30
	Коробка соединительная или разветвительная (УК-2П)
	шт
	10


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения с __________________________________________________________
                                                       (указывается наименование муниципального заказчика)

муниципального контракта на выполнение работ по монтажу систем пожарной сигнализации в лечебно – профилактических учреждениях города Владимира в IV квартале 2007 года. 

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта_____________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице, __________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку

2. Мы согласны поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации.

3. Заявка имеет обязательное приложение:

- структура расчета цены контракта в форме [сводного сметного расчета / локальных смет] _______на стр. (заполняется при выполнении ремонтно-строительных работ)

4. Заявка соответствует установленным условиям.

5. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации.

6. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на [выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров], составляющих полный комплекс [работ, услуг, товаров], которые должны быть [выполнены, оказаны или поставлены] в соответствии с предметом конкурса, данные [работы, услуги, товары] будут в любом случае [выполнены, оказаны и поставлены] в полном соответствии с техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

7. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство [выполнить работы, оказать услуги, поставить товары] в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

8. Настоящей  заявкой  подтверждаем,  что  в  отношении: _____________________________________________________________________________  

              (наименование организации-участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

9. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

10. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с _____________________________________________________________________________

                                               (указывается наименование муниципального заказчика)

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг  в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, срок заключения контракта не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе или протокола оценки и сопоставления заявок.

11. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с _____________________________________________________________________________
                                        (указывается наименование муниципального заказчика)

мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг  в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

12. В случае присуждения нам права заключить контракт в период с даты размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе или протокола оценки и сопоставления заявок до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших предложений.

13. Юридический адрес____________________________________________________

___________________________________________________________________________

Почтовый  адрес/место жительства __________________________________________  ___________________________________________________________________________ 

     телефон ______________________, факс_______________________ 

    банковские реквизиты_______________________________________

    __________________________________________________________

    __________________________________________________________

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:        ___________________________________________________________________________

15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _______стр.

Участник размещения заказа 

(уполномоченный представитель)    __________________    ___________________ (Ф.И.О.)

                                                                                                          (подпись)

Главный бухгалтер                             __________________    ___________________ (Ф.И.О.)

                                                                                                          (подпись)

МП 
                 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документация открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по монтажу систем пожарной сигнализации в лечебно – профилактических учреждениях города Владимира в IV квартале 2007 года, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, мы

 ____________________________________________________________________________________________

(указать   полное   наименование   участника   размещения   заказа,   индекс,   почтовый   адрес)

____________________________________________________________________________________________в лице _______________________________________________________________________, (указать должность, ФИО)

действующего на основании ____________________________________________, уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях настоящего конкурсного предложения:
Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:
	1. Наименование работ  
	

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ                                 (цифрами и прописью)
	

	2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.) 
	

	2.3. Порядок оплаты работ


	

	3. Сроки выполнения работ:
3.1. Срок выполнения работ: 

- начало работ

- окончание работ
	

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	

	4. Качество работ:
4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	

	4.3. Организационно – технологическая схема производства работ
	

	4.4. Требования по безопасности
	

	5. Гарантии качества работ:
5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	


Участник размещения заказа 

(уполномоченный представитель)    __________________    ___________________ (Ф.И.О.)

                                                                                                          (подпись)

Главный бухгалтер                             __________________    ___________________ (Ф.И.О.)

                                                                                                          (подпись)

МП 
                 
Дата, исх. номер                                                                 Заказчику 
На бланке организации                                          Уполномоченному органу
ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на ________________________________________________________________________

________________________________________________________________для нужд ________________________________________________________________________

(дата и время проведения конкурса  – «___»___________2007 г. в __:__ по московскому времени):

	№ п/п
	Раздел конкурсной документации (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты открытого конкурса и т.п.)
	Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить
	Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации 

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	


Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации        _______________              _________________     

                                                                 подпись                                  Фамилия И.О.
ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   КОНТРАКТА*
на выполнение подрядных работ (услуг) для муниципальных нужд г. Владимира 

г. Владимир







"___" _____________ 2007г.

Управление здравоохранения администрации г. Владимира.

_____________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем "Заказчик", от имени и в интересах города Владимира в соответствии с Положением_______________________________________,утвержденным_______________________,в лице____________________________________________________________________с одной стороны, и ________________________________________________________именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____________________________действующего на основании ________________________________________________с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд  города Владимира путем проведения ____________(конкурса, аукциона, запроса котировок и т.п.) _________________№_______________от______________________________г.

заключили настоящий Контракт о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ (услуг) на выполнение монтажа систем пожарной сигнализации в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ (услуг) по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.3. Работы (услуги), не предусмотренные настоящим Контрактом, оформляются дополнительным соглашением.





2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ____________руб. с учетом НДС который составляет ____% или_______руб. и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой договорной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ (услуг) по настоящему Контракту.

2.2. Заказчик вправе при исполнении настоящего Контракта изменить объем всех предусмотренным настоящим Контрактом работ (услуг) не более чем на 10 (десять) процентов такого объема в случае:

- выявления потребности в дополнительных работах (услугах), не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанным с работами (услугами), предусмотренными настоящим Контрактом;

- при прекращении потребности в предусмотренных настоящим Контрактом части работ (услуг).

 При этом по согласованию с Подрядчиком, Заказчик вправе изменить общую стоимость работ (услуг) по настоящему Контракту, установленную в пункте 2.1. настоящего Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ (услуг) или объему указанной части работ, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены.

2.3. Изменение общей стоимости работ (услуг) по настоящему Контракту должно быть оформлено в качестве дополнения к настоящему Контракту.

2.4. Расчет по Контракту производится Заказчиком в течение    5      рабочих дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки выполненной работы (услуги).

2.5. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере 30%.

     3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (УСЛУГ)

3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ (услуг) по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом.

3.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.


       4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ)


4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы (услуги) осуществляются

в полном соответствии с   НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 

 (ТУ и другие документы, утвержденные или согласованные 

78.36.003-02, методическим рекомендациям ВНИИПО МЧС России.
в установленном порядке, их номера и даты)


4.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ (услуг).


4.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ (услуг) в течение  5  рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ (услуг), или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.


В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ (услуг) сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.


Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет.

  5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ


5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку  поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ


6.1.  Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы (услуги), выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.


6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.


6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.


6.4. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ (услуг), Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ (услуг).




          7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ……..

            7.1. Гарантия качества выполненных работ в течении 3 последующих лет.





8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.


8.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ (услуг), Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% цены работ (услуг) за каждый день просрочки.


8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения  обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.


8.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.


8.5. Заказчик может до сдачи ему результата работ (услуг) отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ (услуг), выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.



    
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ


9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.


9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Владимира.


9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Срок действия Контракта устанавливается с _______ 200__ г. по ___________ 200__ г.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 Заказчик: 600020 ул.Большая Нижегородская, д.75 г.Владимир  тел.(4922) 32-23-06, 

факс (4922) 32-41-94 

ИНН 3302011565  КПП 332901001 Отделение по г.Владимиру УФК по Владимирской области (Управление здравоохранение администрации города Владимира)

р/сч 4020481010000010001 ГРКЦ ГУ РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ. Г.ВЛАДИМИР; БИК 041708001; л/сч  03055001491

Подрядчик: _________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Настоящий Контракт составлен в ___________ экземплярах, каждый экземпляр содержит ____ листов.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

ЗАКАЗЧИК                               

             ПОДРЯДЧИК

Начальник управления здравоохранения 

В.Е. Савинов_____________________

_________________________


_________________________

м.п.
 (подпись)




м.п.
 (подпись)

Инструкция участника размещения заказа
ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
1. Форма заявки на участие в конкурсе
1.1.Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей конкурсной документации.
2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
2.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

3. Разъяснение положений конкурсной документации

3.1.При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.2.Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений конкурсной документации в порядке, определенном пунктами 3.3., 3.4.


3.3.В случае, если разъяснения конкурсной документации касаются типовых форм документов входящих в комплект конкурсной документации, запрос о разъяснении должен быть направлен участником размещения заказа в адрес уполномоченного органа, копия запроса в адрес заказчика.
3.4. В случае, если разъяснения конкурсной документации касаются положений Информационной карты конкурса, в том числе в части технических характеристик предмета муниципального контракта, запрос о разъяснении должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика, копия запроса - в адрес уполномоченного органа
4. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
4.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа подается в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна:
· быть подготовлена по форме, приложенной к настоящей конкурсной документации;
· содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.
4.2.
При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
4.3.
Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для отказа участнику размещения заказа в допуске к участию в конкурсе.
4.4. При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник отстраняется комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта.
5. Требования к предложениям о цене контракта

5.1.Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса и заявке на участие в конкурсе. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.

5.2.Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями технической части конкурсной документации и предоставляет предложение вместе с конкурсной документацией.
5.3.В случае если это предусмотрено конкурсной документацией, заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом. 
6. Порядок формирования цены контракта
6.1.В цену включаются все расходы, которые несет поставщик при выполнении работ, включая транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и иных обязательных платежей.

6.2.Валюта, используемая для формирования цены контракта - рубль Российской Федерации.
7. Требования к описанию работ
7.1.Описание участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса и заявке на участие в конкурсе, приложенной к настоящей конкурсной документации.
7.2.Описание участниками размещения заказа выполняемых работ должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.
8. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
8.1.При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
8.2.Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

8.3.Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы в составе заявки должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа - юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физическим лицом. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или в Информационной карте конкурса.

8.4.Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
8.5.Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
8.6.Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
9. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

9.1.Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса. Заказчик, уполномоченный орган оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса.

9.2.Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса.
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении конкурса, после объявления присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

9.3.Каждый конверт с заявкой регистрируется в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

9.4.Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. 

9.5.Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

9.6.Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов  до момента их вскрытия.


9.7.Если конверт с заявкой не запечатан, заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. В случае получения такого конверта по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.
10. Изменения заявок на участие в конкурсе

10.1.Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками.

10.2.Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.
10.3.Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. 

10.4.Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 8 настоящей конкурсной документации.


10.5.До последнего дня подачи заявок изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте конкурсе.
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении конкурса.
10.6.После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

10.7.Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.

10.8.Конверты с изменениями заявок вскрываются комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе.
10.9.Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В случае получения такого конверта по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.
11. Отзыв заявок на участие в конкурсе
11.1.Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
11.2.Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:
· наименование и адрес уполномоченного органа;
· слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ»;
· название предмета конкурса;
· регистрационный номер и дата заявки на участие в конкурсе;
· время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
11.3.При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена. Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.
11.4.До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса.
11.5.В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки отзываются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

11.6.После получения отзыва заявки на участие в конкурсе уполномоченный орган сравнивает регистрационный номер и дату заявки, указанные на конверте, с данными, указанными в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе, и в случае, если они совпадают, вскрывает конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в соответствующем акте.

11.7.В случае соответствия уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе указанным выше требованиям  и  соответствия регистрационного номера и даты заявки, указанного в уведомлении об отзыве заявки, регистрационному номеру и дате заявки, указанному на конверте с заявкой на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе считается отозванной в надлежащем порядке. Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе которого отозвана.

11.8.Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

11.9.После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.
12. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
12.1.Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе, конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе. 

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

13.1. В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в течение установленного срока. Целью оценки является выявление лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса и заявке на участие в конкурсе.

13.2.На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

13.3.Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
14. Обеспечение исполнения муниципального контракта
14.1.
Если в соответствии с Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных   средств   в   обеспечение   муниципального контракта   в   размере   обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении конкурса. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.
14.2. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено требование об обеспечении исполнения муниципального контракта, - предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
14.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде   банковской   гарантии,   банковская   гарантия   должна   соответствовать   требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте конкурса.
Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения контракта.
Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока на выполненные работы по соответствующему муниципальному контракту и оканчиваться не ранее его завершения.
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
14.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего поставщика.
Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по муниципальному контракту.
Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения контракта.
Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока на выполненные работы и оканчиваться не ранее его завершения.
Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.
14.5.
Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте конкурса, на счет заказчика, указанный в Информационной карте конкурса.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией - в случае наличной формы оплаты).
14.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком своих обязательств по муниципальному контракту,  соответствующий поставщик обязуется  в течение  10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику  иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в Информационной карте конкурса.
14.7.
Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о поставщиках, с которыми муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими муниципальных контрактов, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.






* Данный проект муниципального контракта применяется ко всем лотам в рамках проведения открытого конкурса.





PAGE  
29

