Дефектная  ведомость
На  ремонт электроосветительной системы  в средней школе №34
( ул. Комисарова,27)
	№ П/п
	Наименование ремонтных работ
	Ед-ца

Изм..
	Количество

	1.
	Светильники с люминисцентными лампами на штырях с количеством ламп 2
	100шт
	0,64

	2.
	Прокладка короба по стенам  и потолкам,2м
	100м
	2,2

	3..
	Затягивание проводов сечением до 2,5мм2
	100м
	3,6

	4.
	Демонтаж светильников для люминисцентных ламп
	100шт
	0,3

	5. 
	Установка и разборка лесов 
	100м2
	0.29

	6.
	Демонтаж осветительных приборов - светильники
	100шт
	2,3

	7.
	Пробивка в кирпичных стенах  130х130мм
	100шт
	0.4

	8.
	Присоединение к зажимам жил проводов сечением до 2,5мм2
	100шт
	1,8

	9.
	Розетка штепсельная при открытой проводке
	100шт
	0,06

	10.
	Выключатель при открытой проводке
	100шт
	0,08

	11.
	Пуско-наладочные работы
Измерение сопротивления изоляции кабельных линий 

Проверка цепи между заземлителями и заземленыи элементами

Замер полного сопротивления цепи «Фаза-нуль»


	Шт

100 шт

шт


	6
0,7
15



        Главный специалист отдела МТО
         управления образования:                                                      В.Н.Ивакина

