                                                                                   Приложение №1
                                                                                                                                                                                                                                                                    Протокол №82 от 15.12.06

Условия исполнения муниципального контракта на поставку оборудования для лечебно-профилактических учреждений г. Владимира в 4 квартале 2006 г.
	  № лота
	Наименование товара, работ, услуг
	Един. изм.
	Объем заказа
	Заявка №1
	Заявка №2


	Заявка №3
	Заявка №4
	Заявка №5

	
	
	
	
	ЗАО «НПВЛ Лиана»
	ЗАО «Интелмедтехника»
	ООО «Олика»
	ООО ВДФ «Акцепт»
	ООО «СВ»

	
	
	
	
	Цена за ед., руб.
	Цена контракта, руб.
	Цена за ед., руб.
	Цена контракта, руб.
	Цена за ед., руб.
	Цена контракта, руб.
	Цена за ед., руб.
	Цена контракта, руб.
	Цена за ед., руб.
	Цена контракта, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Вертикальный многоступенчатый насос с нормальным всасыванием типа «ин-лайн»

Рабочие колеса и промежуточные валы выполнены из нержавеющей стали DIN W-Nr. 1.4301 DIN Nr 304AISI
Жидкость:

 Вода -20…120 град. С

Скорость подачи -2856rpm
Номинальная подача 3м куб час

Номинальный напор – 32,8 м.

Максим. гидростатический напор – 46 м.

Допуск на рабочие характеристики – ISO 9906 Annex A
Макс. Давление при заданной температуре – 16/120 бар/С

Макс. Давление при заданной температуре – 16/-20 бар/ С

Стандартное соединение труб – Oval
Размер трубного соединения – Rp1

Тип электродвигателя 71В

Количество полюсов – 2

Мощность – 0,55 кВт

Частота сети электропитания – 50 Гц

Номинальное напряжение – 3х220 – 240 D
Номинальная скорость электродвигателя – 2830-2850 rpm
Класс защиты (IEC 34-5)  - IP55

Класс защиты (IEC 85) – F
Защита электродвигателя - NONE


	Шт.
	2
	26225
	52450
	26420
	52840
	26485
	52970
	24500
	49000
	24800
	49600

	2
	Вертикальный многоступенчатый насос с нормальным всасыванием типа «ин-лайн»

Рабочие колеса и промежуточные валы выполнены из нержавеющей стали DIN W-Nr. 1.4301 DIN Nr 304AISI
Жидкость:

 Вода -20…120град. С

Скорость подачи -2902 rpm
Номинальная подача 3м куб час

Номинальный напор – 153 м.

Максим. гидростатический напор – 198 м.

Допуск на рабочие характеристики – ISO 9906 Annex A
Макс. Давление при заданной температуре – 16/120 бар/С

Макс. Давление при заданной температуре – 16/-20 бар/ С

Стандартное соединение труб – DIN
Размер трубного соединения – DIN25/ DIN35

Тип электродвигателя 100LA
Количество полюсов – 2

Мощность – 3 кВт

Частота сети электропитания – 50 Гц

Номинальное напряжение – 3х220 – 415 DV
Номинальная скорость электродвигателя – 2900-2920 rpm
Класс защиты (IEC 34-5)  - IP55

Класс защиты (IEC 85) – F
Защита электродвигателя - NONE


	Шт.
	1
	55450
	55450
	56890
	56890
	56990
	56990
	54700
	54700
	55700
	55700

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


