Приложение №1

Дефектная ведомость

на ремонт шиферной крыши спальных веранд (2шт.)

в дошкольном образовательном учреждении № 58

пр-т Ленина,12а

тел. 32-17-24

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевозка мусора до 20км | Т | 0,5 |
| 2 | Разборка покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов | 100м2 | 0,6 |
| 3 | Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов | 100м2 | 0,6 |
| 4 | Смена обрешетки. | 100м2 | 0,35 |
| 5 | Смена подшивки потолка. | М2 | 60 |
| 6 | Демонтаж, монтаж эл.проводов. | Мп | 40,0 |
| 7 | Демонтаж,монтаж светильников. | Шт | 8 |
| 8 | Смена прогонов | 100м2 | 0,6 |

Дефектная ведомость

на ремонт шиферной кровли

в дошкольном образовательном учреждении № 57

ул.Разина,14

тел. 32-02-81

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевозка мусора до 20км | Т | 1,339 |
| 2 | Разборка покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов | 100м2 | 6,83 |
| 3 | Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов | 100м2 | 6,83 |
| 4 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из штучных материалов карнизных свесов | 100м | 0,84 |
| 5 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из штучных материалов разжелобков | 100м | 0,92 |

Дефектная ведомость

на ремонт мягкой кровли в ДОУ№15,

ул. Балакирева,31а

тел. 24-66-65

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100м2 | 14,71 |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100мест | 2,1 |
| 3 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный ковер : битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100м2 | 7,0 |
| 4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов : в два слоя (материал-стеклоизол, верхний слой стеклоизол—основа стеклоткань) | 100м2 | 7,0 |
| 5 | Ремонт дверной коробки | 10шт. | 0,1 |
| 6 | Устройство примыканий кровли из наплавляемых материалов: в два слоя | 100м2 | 0,39 |
| 7 | Смена колпаков на фановых трубах. | 10шт | 1,6 |
| 8 | Перевозка мусора до 20 км | Т | 8,695 |
| 9 | Переборка(демонтаж,монтаж) водосточных воронок. | 100шт. | 0,02 |