ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:

МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи»

Капитальный ремонт отделения анестезиологии-реанимации
	№
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Объем

	1
	Разборка кирпичных перегородок
	М2
	70

	2
	Разборка облицовки стен из плитки
	М2
	561,6

	3
	Огрунтовка стен
	М2
	561,6

	4
	Демонтаж оконных коробок и переплетов остекленных
	Шт.
	21

	5
	Демонтаж дверных коробок и полотен
	Шт.
	38

	6
	Ремонт штукатурки стен
	М2
	125

	7
	Установка пластиковых окон с открывающейся створкой и фрамугой, пластиковой подоконной доской, отделкой откосов пластиком
	М2
	86

	8
	Установка дверей алюминиевых
	М2
	89

	9
	Ул. окраска маслом стен
	М2
	75

	10
	Ул. окраска потолков
	М2
	444

	11
	Монтаж отбойников металлических
	М
	330

	12
	Смена трубопроводов канализации d=50мм
	М
	80

	13
	Смена внутренних трубопроводов  d=25мм с окраской
	М
	160

	14
	Смена труб d=20мм
	М
	180

	15
	Установка регистров с окраской
	М 
	130

	16
	Установка моек на 2 отделения
	Шт.
	6

	17
	Смена унитазов
	Шт.
	4

	18
	Сплошное выравнивание стен в ординаторских, сестринской, кабинете заведующего
	М2
	245

	19
	Шпатлевка стен за 3 раза ординаторских, сестринской, кабинете заведующего
	М2
	245

	20
	Оклейка обоями с последующей окраской стен ординаторских, сестринской, кабинете заведующего
	М2
	245

	21
	Огрунтовка стен ординаторских, сестринской, кабинете заведующего
	М2
	245

	22
	Облицовка стен пластиком в кабинете заведующего
	М2
	45

	23
	Замена оконных стекол на небьющееся стекло
	М2
	8

	24
	Устройство перегородок с «плавающими дверями» и окошками из «триплекса»
	М2
	36

	25
	Гладкая облицовка стен плиткой на клее
	М2
	771


