      «УТВЕРЖДАЮ»







                                 Зам. главы города –









    начальник управления









    архитектуры и строительства









    администрации г. Владимира









    ______________В.А. Немков









    «________»____________2006г.

Технические условия

на выполнение инженерно-геодезических изысканий для строительства.

1. Общие требования.

1.1. Инженерно-геодезические изыскания для строительства  выполнять в порядке, установленном действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 и СП 11-104-97.

1.2. При инженерно-геодезических изысканиях  соблюдать требования нормативно-технических документов Федеральной службы геодезии и картографии России, регламентирующих геодезическую и картографическую деятельность в соответствии с Федеральным законом «О геодезии и картографии» и требования пункта 9.4 Административного кодекса в части административной ответственности за правонарушения при выполнении инженерных изысканий.

1.3. Топографическую съемку вести методами, позволяющими получить цифровую модель местности  в соответствии с требованиями СП 11-104-97.

1.4. Системы координат -  местная, принятая для г. Владимира; Суздальская приведенная; местная, принятая для мкр. Оргтруд; система высот – Балтийская.

1.5. Координирование твердых контуров местности выполнять с точностью не грубее 10 см.

1.6. Длина теодолитного хода, привязанного к пунктам городской геодезической сети, не должна превышать 400 м.

1.7. В случае отсутствия пунктов городской геодезической сети, предусмотреть их
закладку и определение координат с точностью не ниже полигонометрии 2 разряда и высот с точностью технического нивелирования с составлением крок на бумажном и электронном носителе.
1.8. Вертикальную съемку вести согласно требованиям, предъявляемым к съемке масштаба 1:500.

1.9. Координаты и высоты  пунктов городской геодезической сети получать в геодезической службе г. Владимира, районной сети в управлении архитектуры Суздальского района.

2.    Содержание топографических планов.

2.1. Топографические планы представляются в графическом виде на планшетах,                             

изготовленных на твердой основе, и на магнитных носителях в цифровом виде в формате электронной карты города.

2.2. Ситуация, подземные и надземные сооружения, рельеф местности должны              

       изображаться  на топографических планах  в соответствии с требованиями п.                   

       5.8 СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные

        положения».

      2.3. Содержание отображаемой на топографических планах информации о    

              предметах и контурах местности, рельефе, гидрографии, растительном 

              покрове, грунтах, подземных и надземных сооружениях, являющейся 

              обязательной для разработки предпроектной, проектной и рабочей 

              документации, следует устанавливать в соответствии с требованиями

              СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».  
Начальник отдела информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности                     Хохлова Т.А.
