ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

МУК ТФ «Разгуляй», ул. Добросельская, 194а
Стоимость работ  350 000 руб.
Ремонт и утепление верхнего розлива.
	№

п/п
	Описание ремонтных работ
	Единица 

измерения
	Объем

работ

	1
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из полипропилена, с последующей изоляцией из вспененного каучука и пр.
	м
	69

	2
	Врезка в действующие сети
	шт.
	4

	3
	Гидравлическое испытание 
	
	

	4
	Слив и наполнение системы водой
	
	

	5
	Погрузка и вывоз мусора
	
	


              Составил:                                         Специалист технадзора Березина В.А.
