	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	

	Капитальный ремонт хозяйственного блока в средней  школе № 36 по адресу: г. Владимир, 
ул. Добросельская д. 179-б


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2
	0.72

	2.
	Разборка кладки стен из кирпича
	10 м3
	0.1

	3.
	Смена стропил из брусьев
	100 м
	0.8

	4.
	Смена мауэрлатов
	100 м
	0.32

	5.
	Смена обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2
	0.72

	6.
	Устройство карнизов и фронтонов
	100 м2
	0.34

	7.
	Окраска составом "Акватекс" по дереву карнизов и фронтонов
	100 м2
	0.34

	8.
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа
	100 м2
	0.74

	9.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных
	100 м2
	0.1

	10.
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0.019

	11.
	Установка металлических дверей в готовые проемы
	м2
	1.9

	12.
	Окраска заполнений проемов дверных
	100 м2
	0.047

	13.
	Ремонт  кирпичной кладки стен отдельными местами
	м3
	6.3

	14.
	Устройство закладных деталей в ступенях
	100 шт.
	0.1

	15.
	Изготовление и установка металлических ограждений лестничных клеток
	м2
	9

	16.
	Огрунтовка стальных решеток
	100 м2
	0.09

	17.
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0.09

	18.
	Окраска стальных решеток
	100 м2
	0.09

	19.
	Погрузка строительного мусора вручную
	т
	5.8066


