ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН

на текущий ремонт помещений № 38, 39, 40 по плану строения
в здании по адресу: г.Владимир, ул. Добросельская, д. 175
Заказчик: Муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г. Владимира»

Адрес: 600000, г. Владимир, ул. Горького, д. 36, тел. 43-15-66, тел./факс 43-22-68, эл. почта: uaz@vladimir-city.ru 

	  № лота


	Наименование товара, работ, услуг
	Един. изм.
	Объем заказа
	Критерии оценки заявки на участие в торгах
	Форма, сроки и порядок  оплаты товара (работ, услуг)
	Источник финансирования

	
	
	
	
	Цена за единицу,

руб.
	Начальная цена контракта, 

руб.
	Место, условия и срок поставки товара (выполнение работ, оказание услуг)
	Срок предоставления гарантии качества товара (работ, услуг)
	
	бюджет
	внебюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Текущий ремонт 
помещений

и проверка сметы в экспертной организации.
	кв.м.
	84,2
	2969,12
	250000,00
	Текущий ремонт помещений № 38, 39, 40 по плану строения в здании по адресу: 

г. Владимир, 
ул. Добросельская, д.175. Объемы работ в соответствии с дефектной ведомостью. Смета составлена ресурсно-индексным методом.  Экспертизу проходит  смета  победителя. Работы выполняются в соответствии с СНиП. 

Срок выполнения работ: 10 дней с момента подписания договора.
	Сертификаты качества материалов.

Гарантия качества  на выполненные работы 2 года.


	Безналичный расчет в течение 30 дней после подписания акта выполненных работ.
	250000,00
	-


Место подачи котировочных заявок: Муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г.Владимира» (г.Владимир, ул. 1-ая Пионерская, д. 62, тел. 43-15-66, тел./факс 43-22-68)
Срок подачи котировочных заявок:  до 17:00 часов 22 марта 2007 г.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:  один рабочий день
Срок рассмотрения котировочных заявок и подписание протокола:   «23» марта 2007 г.

Форма котировочной заявки и дефектная ведомость:   приложения №1,2
Директор                                                                                                                                                   

 Дубенков Н.И.

Главный бухгалтер
                                                                                                      



 Киселёва Ж.Ю.

Приложение №1

Директору МУ «Управление 

административными зданиями 

администрации г.Владимира» 
Дубенкову Н.И.
Котировочная заявка на текущий ремонт помещений № 38,39,40 (по плану строения)
в здании по адресу: г.Владимир, ул. Добросельская, д. 175
Изучив направленный Вами запрос котировок цен, ______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                           (наименование, место нахождения (для юридического лица); ФИО, место жительства 
                                                                                                     (для физического лица), банковские реквизиты)
предлагает осуществить услуги:

	№ лота
	Наименование товара, работ, услуг
	Ед. изм.
	Объем заказа
	Цена за единицу, тыс.руб.


	Цена контракта

тыс.руб.


	Место, условия и срок поставки товара (выполнение работ, оказание услуг)


	Сроки и порядок оплаты товара (работ, услуг)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


С условиями, порядком и сроком оплаты оказываемых услуг, указанных в запросе котировок цен согласны.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложение: копия лицензии, сметный расчет стоимости услуг.
Руководитель организации: _________________________________________

                                                                                                                                                                                                           (подпись)

Гл.бухгалтер: _____________________________________________________

МП                                                                  (печать)                                                                                                                    (подпись)
Приложение №2
                        Утверждаю директор МУ «УАЗ»
   Н.И.Дубенков

                                                                                  Ведомость объемов работ
на текущий ремонт помещений  № 38,39, 40    по плану строения 
 в здании по адресу: г. Владимир, ул. Добросельская, д. 175.
	№пп
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Объем работ

	1
	Разборка перегородок гипсовых
	кв.м.
	11,7

	2
	Разборка перегородки из ДСП
	кв.м.
	7,5

	3
	Монтаж перегородок  ГКЛ с изоляцией с обшивкой 2-мя слоями ГКЛ по метал. каркасу, h=3,4 м
	кв.м.
	29,6

	4
	Обшивка стен ГКЛ без каркаса
	кв.м
	61,3

	5
	Обшивка откосов  дверных ГКЛ без каркаса
	кв.м.
	2

	6
	Облицовка декоративными экранами ГКЛ по метал. каркасу регистров отопления, длина 8,2м, в высота 0,6 м с установкой решеток размером 0,6 х 0,9
	кв.м./шт.
	1,6/9

	7
	Демонтаж  дверных блоков размером 0,9х2,1 
	шт.
	3

	8
	Установка дверных блоков 0,9х2,1 в стене и 1,0х2,1  в перегородке  деревянных, покрытых лаком 
	к-т.
	2

	9
	Установка замка врезного
	шт.
	2

	10
	Ремонт штукатурки отдельных мест до 1 кв.м.
	кв.м.
	10,0

	11
	То же, потолка
	кв.м.
	3,0

	12
	То же, откосов
	кв.м.
	1,0

	13
	Расчистка  краски на стенах
	кв.м
	68,0

	14
	Окраска стен по ГКЛ по сплошной шпатлевке
	кв.м.
	83,0

	15
	Огрунтовка стен за 2 раза
	кв.м.
	118,0

	16
	Оклейка стен обоями с окраской по сплошной шпатлевке
	кв.м.
	118,0

	17
	Окраска ранее окрашенных стен
	кв.м.
	10,0

	18
	 Огрунтовка и побелка клеевая потолка
	кв.м.
	83,8

	19
	Снятие старого линолеума
	кв.м.
	14,8

	20
	Снятие плинтуса деревянного
	п.м.
	50,2

	21
	Ремонт дощатого пола с укладкой новых лаг и укладкой старых досок
	кв.м.
	41,0

	22
	Устройство основания под линолеум из фанеры толщиной 10 мм
	кв.м.
	61,2

	23
	Устройство покрытия пола из линолеума , степень огнестойкости для общественных мест, полукоммерция
	кв.м.
	61,2

	24
	Укладка плинтуса ПВХ
	п.м.
	61,0

	25
	То же, керамического
	п.м.
	2,0

	26
	Устройство пола из керамогранитной плитки
	кв.м.
	2,5

	27
	Окраска  ранее окрашенных оконных откосов
	кв.м.
	5,8

	28
	Масляная окраска ранее окрашенных металлических труб 
	кв.м..
	8,7

	29
	То же, радиаторов
	кв.м.
	5,0

	30
	То же, решеток металлических на окнах
	кв.м.
	7,3

	31
	То же, оконных блоков двойных с подоконной доской
	кв.м.
	20,4

	32
	Демонтаж решеток вентиляционных
	шт.
	4

	33
	Установка решеток вентиляционных
	шт.
	4

	34
	Демонтаж светильников 
	шт.
	6

	35
	Демонтаж  выключателей, розеток, коробок
	шт.
	5

	36
	Установка светильников  2х40 накладных
	шт.
	13

	37
	Установка розеток 2-х мест.
	шт.
	3

	38
	Установка  выключателей открытой проводки одноклавишных

                                                                               двухклавишных
	шт.
	1

1

	39
	Монтаж щита ЩРН -1м-12 
	шт
	1

	
	Установка автомата ВА 47-29-10А

                                                     16А
                                                     50А
	шт.
	1

1

2

	40
	Прокладка кабель-канала пластикого,16х16мм
                                                                 25х40
	п.м.
	120

4

	41
	Прокладка кабеля  ВВГнг 3 х 2,5 
	п.м.
	50

	42
	То же,  3 х 1,5 
	п.м.
	160

	43
	Установка коробки ответвительной
	шт.
	7

	44
	Прокладка труб гофрированных, 40мм
	п.м.
	30

	45
	Прокладка кабеля в гофре ВВГ 4х4

                                               ПВ 4х1
	п.м.
	30

30

	46
	Установка электросчетчика «Меркурий» однофазного
	шт.
	1


       Инженер МУ «УАЗ»                                                   Кувыкина Н.И.







