Приложение № 1

ДЕФЕКТНАЯ    ВЕДОМОСТЬ

на  восстановление ограждения на кровле средней школы № 19

(ул. Горького, д. 83), тел. 23-46-64

| № п/п | Наименование ремонтных работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж металлического ограждения кровли | п. м | 150 |
| 2. | Монтаж металлического ограждения кровли с его изготовлением | п. м | 150 |
| 2. | Ремонт желобов из оцинкованной стали | кв. м | 20 |
| 3. | Ремонт сливов из оцинкованной стали | п. м | 30 |

ДЕФЕКТНАЯ    ВЕДОМОСТЬ

на  выборочный ремонт мягкой  кровли  дошкольного образовательного учреждения № 34 (ул. Горького , д. 56-А), тел. 23-82-95

| № п/п | Наименование ремонтных работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж покрытия кровли из асбестоцементных листов | кв. м | 300 |
| 2. | Устройство покрытия кровли из асбестоцементных листов | кв.м | 300 |
| 3. | Смена примыкания шиферной кровли к мягкой | п.м | 30 |
| 4. | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 20 |
| 5. | Уборка и вывоз мусора | % | 100 |

Составил: Зайцева Г.М., тел. 32-33-46