Приложение №2

Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

на электромонтажные работы в

средней школе  №37  , ул. Верхняя Дуброва,32б

тел. 24-06-22

| № п/п | Виды ремонтно- строительных работ | Ед- ца измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25мм при толщине стен до 51см. | 100шт. | 0,08 |
| 2 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам на устройствах: Кабели или провода,сечение,мм2,до 35. | 100шт. | 0,24 |
| 3 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток,А, до 100. | Шт. | 4 |
| 4 | Короба металлические: Короб по стенам и потолкам, длина,м2. | 100м | 0,56 |
| 5 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах: Кабель, масса 1м,кг, до1. | 100м | 0,68 |
| 6 | Светильники с люминесцентными лампами: Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2. | 100шт. | 0,18 |
| 7 | Светильники с ртутными лампами: Светильник на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА. | 100 шт. | 0,08 |
| 8 | Прожекторы : Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания, с лампой мощностью, Вт 500. | 100 шт. | 0,02 |
| 9 | Кронштейны специальные на опорах для светильников: Кронштейны сварные металлические, количество рожков 2. | Шт. | 8 |
| 10 | Трубы винипластовые по устанавливаемым конструкциям: Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметром, мм, до 25. | 100м | 1,8 |
| 11 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава : Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение,мм2, до 16. |  |  |