	Приложение № 2

	
	
	
	

	
	
	
	

	Дефектная ведомость по 

	текущему  ремонту  лестницы с ул. Музейная на ул. Урицкого  в г. Владимире в 2007 г. 

	
	
	
	

	
	
	
	

	№ лота
	Наименование работ
	Един. изм.
	Объем заказа

	
	
	
	

	1
	Разборка деревянного настила конструкций лестницы
	м2
	250

	 2
	Демонтаж металлоконструкций ограждения
	пм
	140

	 3
	Устройство деревянных лестничных площадок из досок толщ. 
50 мм.
	м2
	190

	 4
	Ремонт ступеней
	шт
	100

	 5
	Устройство металлических ограждений лестницы
	пм
	180

	6
	Вывоз мусора на свалку в Ново-Александрово
	тн.
	51,55

	7
	Окраска масляными составами металлоконструкций
	м2
	100

	
	
	
	

	Заведующий отделом по благоустройству                                                      Д.В. Ребизов

	
	
	
	

	
	
	
	

	Специалист отдела благоустройства                                                              Л. В. Малинкина

	
	
	
	

	Мастер ООО «Зеленстрой»                                                                             В.В. Гудеев

	

	


