Приложение № 1
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на выполнение сантехнических работ в  с/у ( 4 шт) школы  № 31 Ул. Завадского 7, тел. 24-47-57
	№ п.п 
	Виды ремонтно-строительных работ 
	Ед. изм. 
	Объем 

	
	Устройство сантехнических  кабин из ламинированной фанеры 
	100 м2 
	0.28 

	
	Установка и укрепление дверных коробок 
	100 шт. 
	0.04 

	
	Установка дверных  полотен 
	100 шт. 
	0.04 

	
	Смена  стальных труб диаметром 15 мм 
	100 м 
	0.32 

	
	Установка  унитазов "Компакт" 
	100 шт. 
	0.1 

	
	Смена  гибких подводок 
	100 шт. 
	0.1 

	
	Монтаж опорных м/к под умывальник 
	т. 
	0.04 

	
	Установка умывальников с подводкой горячей и холодной воды 
	10 компл. 
	0.8 

	
	Установка смесителей 
	10 шт. 
	0.8 

	
	Смена трубопроводов из  канализационных труб диаметром до 100 мм 
	100 м 
	0.16 

	
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов диаметром 15 мм 
	врезка 
	22 

	
	Врезки в действующие внутренние сети канализации диаметром 100 мм 
	врезка 
	14 

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 100 мм 
	100 м 
	1.1 

	
	Установка  кранов диаметром   15 мм 
	шт. 
	14 

	
	Светильник в подвесных потолках до 6 ламп 
	100 шт. 
	0.16 

	
	Выключатель 
	100 шт. 
	0.08 

	
	Кабель двужильный 
	100 м 
	0.8 


	№ п.п 
	Виды ремонтно-строительных работ 
	Ед. изм. 
	Объем 

	49. 
	Окраска стальных трубопроводов, радиаторов, решеток 
	100 м2 
	0.12 

	50. 
	Окраска заполнений проемов оконных 
	100 м2 
	0.32 

	51. 
	Окраска заполнений проемов дверных 
	100 м2 
	0.18 

	52. 
	Установка и крепление наличников 
	100 м 
	0.2 

	53. 
	Окраска обналички 
	100 м2 
	0.01 

	54. 
	Устройство в оконных  металлических решетках открывающихся створок 
	100 м2 
	0.24 

	55 
	Погрузка и вывоз строительного мусора вручную 
	т 
	4 


