Дефектная ведомость

на текущий ремонт здания(косметический ремонт пищеблока) в школе №31 
г. Владимир, ул. Завадского,7
тел. 24-47-57
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.


	Объем



	
	Столовая
	
	

	1
	Очистка поверхности потолков от клеевой окраски.
	100м2
	1,167

	2
	Разборка деревянной обшивки стен.
	100м2
	0,37

	3
	Снятие обоев.
	100м2
	0,84

	4
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2: толщина слоя до 20мм.
	100м2
	0,1

	5
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2: толщина слоя до 20мм.
	100м2
	0,28

	6
	Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков.
	100м2
	1,167

	7
	Шпатлевка потолков.
	100м2
	1,167

	8
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная.
	100м2
	1,167

	9
	Шпатлевка стен.
	100м2
	1,56

	10
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен.
	100м2
	1,56

	11
	Окраска латексной водоэмульсионной краской улучшенная по штукатурке стен.
	100м2
	1,56

	12
	Улучшенная масляная окраска  ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%.
	100м2
	0,656

	13
	Улучшенная масляная окраска  ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%.
	100м2
	0,22

	14
	Улучшенная масляная окраска  ранее окрашенной деревянной перегородки за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%.
	100м2
	0,156

	15
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб, стальных за 2 раза.
	100м2
	0,084

	16
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза.
	100м2
	0,168

	17
	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте.
	100м
	0,06

	18
	Улучшенная масляная окраска  ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%.
	100м2
	1,167

	
	Пищеблок
	
	

	19
	Очистка поверхности потолков от клеевой окраски.
	100м2
	0,92

	20
	Очистка поверхности  стен от клеевой окраски.
	100м2
	1,33

	21
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2: толщина слоя до 20мм.
	100м2
	0,1

	22
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2: толщина слоя до 20мм.
	100м2
	0,15

	23
	Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков.
	100м2
	0,92

	24
	Шпатлевка потолков.
	100м2
	0,92

	25
	Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен.
	100м2
	1,33

	26
	Шпатлевка стен.
	100м2
	1,33

	27
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная (потолков).
	100м2
	0,92

	28
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная (стен).
	100м2
	1,33

	29
	Улучшенная масляная окраска  ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%.
	100м2
	0,372

	30
	Улучшенная масляная окраска  ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%.
	100м2
	0,22

	31
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб, стальных за 2 раза.
	100м2
	0,08

	32
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза.
	100м2
	0,111

	33
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических шкафов, воздуховодов за 2 раза.
	100м2
	0,298

	
	Лестничная клетка
	
	

	34
	Очистка поверхности потолков от клеевой окраски.
	100м2
	0,176

	35
	Очистка поверхности  стен от клеевой окраски.
	100м2
	0,66

	36
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2: толщина слоя до 20мм.
	100м2
	0,01

	37
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2: толщина слоя до 20мм.
	100м2
	0,12

	38
	Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков.
	100м2
	0,176

	39
	Шпатлевка потолков.
	100м2
	0,176

	40
	Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен.
	100м2
	1,16

	41
	Шпатлевка стен.
	100м2
	1,16

	42
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная (потолков).
	100м2
	0,176

	43
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная (стен).
	100м2
	0,66

	44
	Окраска латексной водоэмульсионной краской улучшенная по штукатурке стен.
	100м2
	0,5

	45
	Улучшенная масляная окраска  ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%.
	100м2
	0,13

	46
	Улучшенная масляная окраска  ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%.
	100м2
	0,079

	47
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб, стальных за 2 раза.
	100м2
	0,039

	48
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза.
	100м2
	0,048

	49
	Улучшенная масляная окраска  ранее ступеней за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%.
	100м2
	0,14

	50
	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком.
	100м2
	0,025

	51
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза.
	100м2
	0,081

	52
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов.
	100шт.
	0,01

	53
	Снятие дверных полотен.
	100м2
	0,0189

	54
	Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5м2.
	М2
	1,89

	55
	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов.
	100м2
	0,176


