Приложение № 1

ДЕФЕКТНАЯ    ВЕДОМОСТЬ 

на  ремонт шиферной кровли средней школы № 15

(ул. Чернышевского, д. 76)

	№ п/п
	Наименование ремонтных работ
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Разборка покрытия кровли из асбестоцементных листов
	кв. м
	640

	2.
	Демонтаж и установка парапетных решеток (без стоимости материала)
	п. м.
	72

	3.
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм
	кв. м
	100

	4.
	Смена мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (разжелобков)
	п.м.
	90

	5.
	Смена мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (настенных желобов)
	п.м.
	70

	6.
	Смена мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (карнизных свесов)
	п. м
	70

	7.
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов 
	кв. м
	640

	8.
	Уборка мусора 
	
	100 %

	
	
	
	


