Дефектная ведомость

на выполнение работ по ремонту лифта по адресу: 
г.Владимир, ул.Усти-на Лабе, 36 (п.2)

	Наименование вида работ

	Един. измерен.


	Кол-во


	Замена купе кабины лифта со створками
	шт.
	1

	Замена системы управления лифта
	шт.
	1

	Замена двери шахты
	комплект
	10

	Ремонт ограничителя скорости
	шт.
	1

	Замена обрамлений дверного проема кабины и шахты
	комплект
	9

	Замена редуктора привода дверей кабины
	шт.
	1


Директор МУП «Жилищник»


         _____________ В.В.Нечаев

